해빙기 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	사진번호
1	개포지하차도	특이사항 없음		1
2	일원지하차도	벽체 타일내부 누수로 인한 백태발생	2014년 자동차 전용도로 일상유지 보수공사 정비예정	2
3	수서지하차도	포장 소파	시설공단 소파보수 요청	3
4	암사지하차도	특이사항 없음		4

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2013.   3. 4

점검자   직) 시설7급      성명)  조 장 호   (서명)

직) 시설7급      성명)  윤 철 식   (서명)

시설안전자문위원   성명)  이 채 규   (서명)

※ 은행명 : 국민은행  계좌번호 317 – 21 – 0145 - 607

□ 점검 및 정비 사진

개포 지하차도	2. 일원 지하차도
3. 수서 지하차도	4. 암사 지하차도