설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	성내교	배수구 토사 퇴적	조치완료	1
2	성내유수지교	배수구 토사 퇴적	조치완료	2
3	영동2교	교명주 낙서	조치완료	3
		배수구 토사퇴적	조치완료	4
		포장소파	조치완료	5
		고드름발생	조치완료	6
4	영동3교	포장소파	조치완료	7
		고드름 발생	조치완료	8
		배수구 토사퇴적	조치완료	9
5	영동5교	배수구 토사퇴적	조치완료	10
		후타재 소파	조치완료	11
6	대치교	포장소파	조치완료	12
7	오륜교	배수구 토사퇴적	조치완료	13
8	천호지하차도	특이사항 없음	조치완료

2015.   2.

점검자   직) 시설6급     성명) 김 종 범   (서명)

직) 시설7급     성명) 조 장 호   (서명)