2024년 설 대비 연구실 안전점검

□ 근 거

❍재난 및 안전관리 기본법 제66조의3 제2항, 시행령 제73조의4 제1항

❍총무과-534(2024.1.15.)호 “설 연휴대비 연구실 자체 안전검실시 안내”

□ 일 시 :24. 02. 02. ~02.06

□ 안전점검 개요

❍점검대상 및 점검자

실험실	위치	점검자	비고
정수처리실험실	별관2층	임희아
수처리연구실	별관3층	박지현

❍중점 점검내용

-실험실 정리정돈 상태 점검

-안전장비 적정가동 및 보호장비 비치 여부

-실험실 환기장치 적정 가동 및 배기덕트 누기 여부

-화학물질 보관 상태 및 GHS라벨 확인

-전기, 화공, 소방 안전 등

□ 안전점검 결과

❍실험실 라디에이터 제거 및 정리정돈 완료(2/6)

❍산, 알카리 분리 적정 등  화학물질 보관 및 관리상태 적정

❍전기기기 정상 가동 및 소화기 점검 적정

❍세안장치 등 적정가동 및  안전보호장비 적절 비치함