안전5중방호벽 구축사례 평가표

실행팀명	제2종합관제센터 관제1팀		평가위원		소 속
					성 명
건 명	승강장안전문 장애시 관제사의 신속한 인지를 위한 개선방안
문제점 (현상파악)	승강장안전문 장애발생시 관제사의 신속한 상황파악을 위해 PSD 감시시스템의 기능을 일부 개선하여 장애 상황에 대한 선제적 대응으로 열차지연 최소화 및 안전사고 예방
구축사례(요약)
제1방호벽		□ 승강장안전문 장애발생시 관제사의 신속한 상황전파 ○ 관제사는 승강장안전문 장애 접수시 관련부서 신속한 상황전파 ○ LDP 감시를 통한 PSD장애 조기파악 및 장애상황 주기적 CALL 실시
제2방호벽		□ 승강장안전문 장애발생에 따른 SOP 준수 및 숙지 ○ 장애상황에 대한 관계직원 정확한 내용 전파 및 통제 지시 ○ PSD 장애발생 예상 개소 역직원 감시 지시를 통한 선제적 예방
제3방호벽		□ 승강장안전문 장애시 관제사의 신속한 상황파악을 위한 개선방안 수립 ○ 승강장안전문 장애발생시 관제사의 신속한 상황파악을 위한 구체적 표출방안 의견수합 (PSD 감시시스템 팝업창 기능 추가 외 2건) ○ PSD 장애감지시 지적확인으로 관제사간 신속한 상황공유
제4방호벽		□ 승강장안전문 감시시스템 역별 현장 PSD정보 주기적 확인 ○ PSD 감시시스템의 주기적 확인을 통해 장애발생시 신속 정확한 장애상황 확인체계 유지 ○ PSD 장애에 따른 후속열차 순연 예방을 위한 주기적 All Call 지속 시행
제5방호벽		□ 승강장안전문 감시시스템 개선시 신속한 상황파악으로 열차지연 최소화 기대 ○ 승강장안전문 감시시스템 개선시 장애역, 장애개소, 장애내용 등의 신속한 파악으로 관련부서 통보용이 및 안전사고 선제예방 ○ 승강장안전문 장애시 역정차 시간 3~4분 → 2~3분 단축으로 열차지연 최소화 기대(약△30% 단축예상)
평 가
평가의견
점 수				평가일자