〈붙임 2〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : 광암 아리수정수센터

시험항목	시료번호	측정결과	시험방법	시험장비	비고
암모니아성질소 (NH3-N)	광암	0.827	인도페놀법	UV-VIS 분광광도계	고농도
	광암	0.358	인도페놀법	UV-VIS 분광광도계	저농도

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
암모니아성질소 (NH3-N)	이준호 변승헌	공업연구사	19년 12년	19년 12년