□ 방제장비 보유 현황

≪ 암사아리수정수센터 ≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	360
	흡착제	흡착포	(box)	30
		흡착붐	(box)	-
		흡착롤	(box)	30
	유처리제	분말	(㎏)	-
		액체	(ℓ)	-
방제약품	황 산		(㎏)	-
	염 산		(㎏)	-
	황산반토		(㎏)	-
	소 석 회		(㎏)	500
	가성소다		(㎏)	297,815
	활 성 탄		(㎏)	63,846
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)	-
	순찰차량		(대)	-
	수거차량		(대)	1
	오토바이		(대)	13
	청소선(고무보트 제외)		(척)	-
	순찰선(고무보트 제외)		(척)	-
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	90
기타	보호장갑		(켤레)	12
	보호장화		(켤레)	12
	보호의		(벌)	12
	망원경		(벌)	-
	분무기		(대)	3
	잠수장비		(셋트)	-