업무연락전
작 성 자	이한규	작성일자	2014-11-10	문서번호	도시기반시설본부-14-43835
대상현장	[선사로~고덕지구간 도로확장공사](주)한국건설관리공사, 주식회사 대저건설
제 목	암사 정수장 입구 상수관로 저촉에 따른 횡배수관 부설 현안사항 보고 검토의견 알림
내 용
1. 선사고덕0420-652(2014.11.10.)호와 관련임. 2. “선사로~고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 암사 정수장 입구 광역상수관로(D2,200mm)저촉으로 시전부 좌측 보도상 종배수관 부설이 어려움에 따라 우측으로 연결을 위한 횡배수관(D600mm) 부설계획 보고에 대하여는 감리단 의견과 같이 승인하오니 조속히 공사를 시행하여 주시기 바라며, 3. 아울러, 횡배수관(D600mm) 부설에 따른 합류지점부터 사거리 구간(D1000mm), 시점부 좌측 종배수관(D600mm) 계획에 대하여는 수리계산을 재검토하여 보고후 시행하시기 바랍니다.

서울특별시