함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사 TOC계측기(고도설비) 보완 요청

1. 기전설비과-8693호(2014.12.31.)와 관련입니다.

2. 고도처리공사 중 우리정수장에 납품설치한 TOC계측기는 그간 작동불량으로 수차 보완을 요청한 바 있으며, 설치 및 납품업체에서 여러 차례 기기 및 부품 점검 등을 반복한 바 있습니다만. 아직까지 계측기의 정상가동이 되지 않고있습니다.

3. 따라서, 장기간 지속되고 있는 계측기 고장으로 인한 고도공정 관리에 어려움을 해소하기 위해서 보다 근본적인 방안이 강구될 수 있도록 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. TOC계측기 부식 및 손상된 부품 교체

나. TOC계측기 교정 및 측정값 신뢰성 확인

다. TOC계측기용 질소가스 게이지 교체 등. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),정수시설과장
주무관			정수과장
협조자	주무관
시행	정수과-805	(	2015.3.3.	)	접수	기전설비과-1314	(	2015.3.3.	)
우			/
전화	02-3146-5758	/전송	02-3146-5706	/	gibbs1@seoul.go.kr	/	대시민공개