취․정수장 모터펌프 인입 및 토출 압력송신기 설치현황

(2014년8월 기준)

구 분			펌프 대수	압력전송장치(Pressure Transmitter)						비 고
				설치			미설치
				소계	인입	토출	소계	인입	토출
합 계			127	103	12	91	151	115	36
구 의	정수장		4	4		4	4	4
	구의취수장		6	6	-	6	6	6	-	폐쇄예정(6대)
뚝 도	정수장		11	22	11	11	-	-	-
	자양취수장		10	10	-	10	10	10	-	펌프개량시 설치
영등포	제1정수장		6	-	-	-	12	6	6
	제 2 정 수장	금천	4	8	4	4	-	-	-	인입 PT 설치완료 미전송됨
		우장산	5	10	5	5	-	-	-
		공업용수	3	6	3	3	-	-	-
	중계펌프장		6	6	-	6	6	6	-
	풍납취수장		6	6	-	6	6	6	-
암 사	제1정수장		7	-	-	-	14	7	7
	제1정수장(방배)		6	-	-	-	12	6	6
	제2정수장		5	5	-	5	5	5	-
	제1취 수 장	1,2단계	6	-	-	-	12	6	6
		3,4단계	6	-	-	-	12	6	6
	제2취수장		5	-	-	-	10	5	5
강 북	정수장		9	9	-	9	9	9	-
	강북취수장		9	9	-	9	9	9	-
	구의취수장		6	6	-	6	6	6	-
	뚝도취수장		7	7	-	7	7	7	-