액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3607	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	635kg
제작 년 월 일	1993. 06. 29	재 료	SB 42
비 고	1993. 08.
기타 기재 사항 98. 06 : 1차 검사완료 03. 06 : 2차 검사완료 08. 07 : 3차 검사완료 10. 05 : 4차 검사완료(합격) 12. 07 : 5차 검사완료(합격) 14. 05 : 6차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3608	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	633kg
제작 년 월 일	1993. 06. 29	재 료	SB 42
비 고	1993. 08.
기타 기재 사항 98. 06 : 1차 검사완료 03. 06 : 2차 검사완료 08. 07 : 3차 검사완료 10. 05 : 4차 검사완료(합격) 12. 07 : 5차 검사완료(합격) 14. 05 : 6차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3609	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	631kg
제작 년 월 일	1993. 06. 29	재 료	SB 42
비 고	1993. 08.
기타 기재 사항 98. 06 : 1차 검사완료 03. 06 : 2차 검사완료 08. 07 : 3차 검사완료 10. 05 : 4차 검사완료(합격) 12. 07 : 5차 검사완료(합격) 14. 05 : 6차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3610	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	637kg
제작 년 월 일	1993. 07. 13	재 료	SB 42
비 고	1993. 08.
기타 기재 사항 98. 06 : 1차 검사완료 03. 06 : 2차 검사완료 08. 07 : 3차 검사완료 10. 05 : 4차 검사완료(합격) 12. 07 : 5차 검사완료(합격) 14. 05 : 6차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3611	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	633kg
제작 년 월 일	1993. 07. 13	재 료	SB 42
비 고	1993. 08.
기타 기재 사항 98. 06 : 1차 검사완료 03. 06 : 2차 검사완료 08. 07 : 3차 검사완료 10. 05 : 4차 검사완료(합 격) 12. 07 : 5차 검사완료(합격) 14. 05 : 6차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3612	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	638kg
제작 년 월 일	1993. 07. 13	재 료	SB 410
비 고	1993. 08.
기타 기재 사항 98. 06 : 1차 검사완료 03. 06 : 2차 검사완료 08. 07 : 3차 검사완료 10. 05 : 4차 검사완료 12. 07 : 5차 검사완료(합격) 14. 05 : 6차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3614	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	646kg
제작 년 월 일	1993. 07. 13	재 료	SB 42
비 고	1993. 08.
기타 기재 사항 98. 06 : 1차 검사완료 03. 06 : 2차 검사완료 08. 07 : 3차 검사완료 10. 05 : 4차 검사완료 12. 07 : 5차 검사완료(합격) 14. 05 : 6차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3615	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	629kg
제작 년 월 일	1993. 07. 13	재 료	SB 42
비 고	1993. 08.
기타 기재 사항 98. 06 : 1차 검사완료 03. 06 : 2차 검사완료 08. 07 : 3차 검사완료 10. 05 : 4차 검사완료 12. 07 : 5차 검사완료(합격) 14. 05 : 6차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3865	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	628kg
제작 년 월 일	1994. 07	재 료	SB 42
비 고
기타 기재 사항 99. 06 : 1차 검사완료 05. 06 : 2차 검사완료 (2004년 검사이나 예산부족으로 인한 2005년 검사) 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3866	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	630kg
제작 년 월 일	1994. 07	재 료	SB 42
비 고
기타 기재 사항 99. 06 : 1차 검사완료 05. 06 : 2차 검사완료 (2004년 검사이나 예산부족으로 인한 2005년 검사) 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3867	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	630kg
제작 년 월 일	1994. 07	재 료	SB 42
비 고
기타 기재 사항 99. 06 : 1차 검사완료 05. 06 : 2차 검사완료 (2004년 검사이나 예산부족으로 인한 2005년 검사) 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3868	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	641kg
제작 년 월 일	1994. 07	재 료	SB 42
비 고
기타 기재 사항 99. 06 : 1차 검사완료 05. 06 : 2차 검사완료 (2004년 검사이나 예산부족으로 인한 2005년 검사) 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 3869	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	640kg
제작 년 월 일	1994. 07	재 료	SB 42
비 고
기타 기재 사항 99. 06 : 1차 검사완료 05. 06 : 2차 검사완료 (2004년 검사이나 예산부족으로 인한 2005년 검사) 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 4014	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	635kg
제작 년 월 일	1995. 06	재 료	SB 42
비 고	1995. 08.
기타 기재 사항 00. 06 : 1차 검사완료 05. 05 : 2차 검사완료 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 4015	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	637kg
제작 년 월 일	1995. 06	재 료	SB 42
비 고	1995. 08.
기타 기재 사항 00. 06 : 1차 검사완료 05. 05 : 2차 검사완료 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 4016	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	628kg
제작 년 월 일	1995. 06	재 료	SB 42
비 고	1995. 08.
기타 기재 사항 00. 06 : 1차 검사완료 05. 05 : 2차 검사완료 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 4017	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	634kg
제작 년 월 일	1995. 06	재 료	SB 42
비 고	1995. 08.
기타 기재 사항 00. 06 : 1차 검사완료 05. 05 : 2차 검사완료 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 4018	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	631kg
제작 년 월 일	1995. 06	재 료	SB 42
비 고	1995. 08.
기타 기재 사항 00. 06 : 1차 검사완료 05. 05 : 2차 검사완료 10. 05 : 3차 검사완료 12. 07 : 4차 검사완료(합격) 14. 05 : 5차 검사(염소용기 폐기) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0430	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0431	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0432	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0433	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0434	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0435	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0436	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0437	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0438	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0439	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 0440	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SG 365
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC 0441	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SG 365
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0442	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS - 0443	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	564kg
제작 년 월 일	2009. 04	재 료	SPPV 355
비 고	2009. 05 자체구매
기타 기재 사항 2014. 03 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0425	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	702kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 9(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 10 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0426	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	702kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 09 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0427	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	702kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 10 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0429	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	705kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 09 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0430	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	702kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 09 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0431	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	702kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 10 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0432	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	700kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 09 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0433	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	701kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 10 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0434	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	703kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 09 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0435	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	702kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 10 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0436	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	700kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 09 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0437	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	703kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 09 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0438	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	698kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 09 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0439	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	697kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 10 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0440	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	701kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 10 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	HTT - 0441	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	(주)한힘테크놀러지	용 기 무 게	697kg
제작 년 월 일	2009. 09	재 료	SB 410
비 고	2009. 09(1,2정수장 재건설로 인한 현대건설 구매 인수)
기타 기재 사항 2014. 10 : 1차 검사완료(합격) 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0664	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0665	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	564kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0666	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0667	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	564kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0668	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0669	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0670	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0671	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	564kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0672	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	566kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0673	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0674	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	564kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0675	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0676	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	564kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0677	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0678	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	562kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0679	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0680	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SS-0681	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	성신공업(주)	용 기 무 게	560kg
제작 년 월 일	2012.05	재 료	SPV355
비 고
기타 기재 사항 2017. 05 : 1차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5416	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	634kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5417	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	633kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5418	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	635kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5419	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	633kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5420	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	634kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5421	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	631kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5422	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	634kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5423	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	631kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5424	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	631kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터

액체염소용기 이력카 - 드

품 명	염소용기(1ton)	최고충전압력	1.5MPa
		내압시험압력	2.5MPa
용기제조번호	SRC-5425	내 용 적	800ℓ
제 작 회 사	신라화학	용 기 무 게	633kg
제작 년 월 일	2002.11	재 료	SB 42
비 고	2012. 09 구의정수센터에서 이관
기타 기재 사항 2007. 05 : 1차 검사완료 2012. 11 : 2차 검사완료 2017. 11 : 3차 검사예정 2014. 10.

영등포아리수정수센터