액화이산화탄소 구매량 산출

■ 현재고량(2024.1.22.)

구 분 약품명	취수량 (㎥/day)	주입률 (ppm)	사용량 (kg/day)	재고량(kg)		사용예정 가능 일수
액화 이산화탄소	230,000	5.5	1,265	1번탱크	6,343 (2,400mmH20)	6일분 (11,551KG)
				2번탱크	5,208 (2,000mmH20)

■ 구매량 산출

(단위 : kg)

구 분 약품명	취수량 (㎥/day)	예상 주입률 (ppm)	사용 예상량 (kg/day)	실구매량	비 고
액화 이산화탄소	240,000	5.5	1,265	17,970 (1번탱크 2번탱크)	14일분

■ 구매 금액 및 방법

구 매 량 (kg)	구매단가	구매금액 (원)	구매방법	비 고
17,970	352.3905원/kg	6,332,450	연간단가

※ 이산화탄소 구매하여 수질관리에 만전을 기하고자  합니다.

2024년  1월 22일