2018년 중부소방서 양수기 관리대장

센터	펌프형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎡/min)	사용 전압(v)	호스		보관 장소	펌 프 이동시 필요장비	전화번호	담당자	관리상태 (양호/수리필요)
							구경 (mm)	길이 (m)
회현 안전센터	수중펌프	7	0.5	10	0.17	220	40	15	창고	펌프차 탱크차	775-0119	소방교 윤병준	양호
		1	1	17	0.3	220	40	15	창고	펌프차 탱크차	775-0119		양호