❏ 양수기 보유 현황 제출 서식

1. 이동형 양수기 보유 현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	총토출량 (㎥/분)	사용 전압 (V)	호 스		보 관 장 소	펌프이동 시 필 요 장 비	전화번호	담당자	지원가능 여 부	비고
								구경 (㎜)	길이 (m)
구의 정수센터	엔진	3	5	10	1.1		휘발유	75	60	물품창고	트럭 (1톤)	3146- 5474	강석윤	가능
〃	양수기	1	5	20	1.4		3상 220/380	100	50	운영과	〃	〃	〃	가능
〃	양수기	1	7.5	45	1.1		3상 220/380	80	50	운영과	〃	〃	〃	가능