【붙임1】

양수기 점검 보고서

□ 봉천119안전센터                           점검일자: 2022. 10. 25.

수방용 양수기					비 고
구 분	0.8HP	0.5HP	0.2HP	합 계	0.8HP 5점 (8.12. 추가대여)
봉천119안전센터	5	9	-	14

□ 자체점검 사항

구 분	세 부 점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
		양호/불량/유/무
양수기관리, 보관상태	양수기의 보관상태	양호
	호스, 밴드 등 부속품 보관상태 (정위치 보관 및 위치표시)	양호
	고장양수기 대수	1대
	관리자의 양수기 가동요령숙지여부	양호
	안전센터보관 양수기상태	양호
	보관장소의 적정여부	양호
	긴급 반출시 운반 지정여부	양호
	기타(특이사항)	무
사용교육	양수기 가동요령에 대한 교육 여부	양호
	양수기 가동요령에 대한 교육실시 여부	양호
관리대장	양수기 관리대장(소방서) 비치여부	-
	관리대장(안전센터) 비치여부	양호

작성자 :  봉천119안전센터 센터장     성명   정 성 구  (인)

확인자 :  봉천119안전센터 代소방위   성명   윤 영 근  (인)

【붙임2】

내 용		수방용양수기 사진(예시)
				기 관
				봉천119안전센터
				사 진 설 명
				구청대여 (9점) ㆍ양호 8점 ㆍ고장 1점
				기 관
				봉천119안전센터
				사 진 설 명
				구청 추가대여(8.12.) (5점)
				기 관
				봉천119안전센터
				사 진 설 명
				고장양수기 구청담당자 수거