양수기점검 종합보고서

□ 봉천안전센터                                 점검일자:2014.1.10

양 수 기 수 량 (대 수)		비 고
용 량	0.85HP, 수중펌프	안전센터수량 기재요
수 량	8

□ 자체점검 사항

구 분	세 부 점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
		양호/불량/유/무
양수기관리, 보관상태	양수기의 보관상태	양호
	호스, 밴드 등 부속품 보관상태 (정위치 보관 및 위치표시)	양호
	고장양수기 대수	무
	관리자의 양수기 가동요령숙지여부	양호
	안전센터보관 양수기상태	양호
	보관장소의 적정여부	양호
	긴급 반출시 운반 지장여부	무
	기타(특이사항)	무
사용교육	양수기 가동요령에 대한 교육 여부	유
	양수기 가동요령에 대한 교육실시 여부	양호
관리대장	양수기 관리대장 비치여부	유
	관리대장(안전센터) 비치여부	유

작성자 :        소방장     성명 강정헌         (인)

확인자 :        소방위     성명 김정모         (인)