누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 5)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	양재03	작업일자	1.11	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모
누수위치	서초구 바우뫼로187(양재동 5-15번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획탐사 누수 적출건) 다점식 : 바우뫼로187(양재동) 300mm관로 누수 L-로드 : 바우뫼로187(양재동) 300mm관로 누수