하 자 검 사 조 서

공 사 명		한강공원 나들목 증설공사(양평 나들목)
공 사 개 요		양평나들목(노들길횡단 지하보차도) · 폭(12m) × 높이(3.5m) × 길이(70m) 양평나들목(올림픽대로 횡단 지하보도) · 폭(4m) × 높이(3.5m) × 길이(40m) · 날개벽(제외지 : 9.0m), 계단폭(4.0m)
계 약 자		남양건설(주)
착 공 일
준 공 일		2010. 11. 16
하 자 담보기간	시 기	2010. 11 .17
	종 기	2020. 11. 16(10년)
하 자 검 사 일		2020. 6.
검 사 결 과		양평1나들목 날개벽과 배수로 사이 틈 발생
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙   제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020. 6.  .

서울특별시 한강사업본부장 귀하

양평나들목 하자검사 현황

내 용	양평1나들목 날개벽과 배수로 접합부 “틈” 발생