2016년 어린이병원 소방 합동훈련 시나리오

시간	훈련상황	세부활동사항 및 행동요령	동원장비	담당자
H ＋ 00	훈련시작
H ＋ 01	메시지 낭독	○ 현재 시 51병동 옆 복도에서 원인 미상의 화재가 발생했으니 자위소방대원은 즉시 필요한 조치를 강구하라		자위소방대장 (병원)
H ＋ 00	화재발생	○ 51병동 복도 옆 연막탄 1개 점화(황색 )	연막탄1(황색)	담 당 자 (병원)
H ＋ 01	환자 대피 및 119 신고	○ 화재지점을 향해 소화기 및 소화전 쏘는 동작 연출 ○ 51병동 환아 대피 : 서관 5층 정원(피난장소)로 대피		자위소방대 (소화반 및 대피반)
H ＋ 02	자위소방대 초기활동	○ 자위소방대장 지휘 ○ 51병동 환아 피난대피 장소(서관정원)로 대피 ○ 병동 직원 중요문서 반출	박스3개	자위소방대원 (대피반) 병동 수간호사 (51병원)
H ＋ 30	피난대피 환아 병동으로 정위치	○ 51병동 환아 피난대피 장소에서 병동으로 원위치 ○ 자위소방대 방호복구대원은 현장정리		자위소방대원 (대피반 및 현장복구반)

시간	훈련상황	세부활동사항 및 행동요령	동원장비	담당자
H ＋ 40	자위소방대 화재진압	○ 자위소방대원 2명 소화기 1대 이용 동관 주차장앞 화덕(드럼통) 화점에 방사 ○ 자위소방대원 4명 동관 옥내소화전 호스를 이용 화덕(드럼통) 화점에 방수 ○ 자위소방대 화재진압 완료	드럼통1개 목재 소화기2개 옥내소화전 등	자위소방대 (병원)
H ＋ 60	관 소방대 도착	○ 지휘차, 소방차, 순서 도착		지휘팀장 (소방서)
H ＋ 80	종합방수 준비	○소방차 방수준비		지휘팀장 (소방서)
H ＋ 90	화재진압활동 개시	○ 방수개시 신호에 따라 전 차량 화점 일제방수
H ＋ 100	화재진압활동 종료	○ 방수중지 신호에 따라 각 소대장 화재진화 완료 보고		지휘팀장 (소방서)
H ＋ 120	훈련강평 및 훈련종료	○ 훈련강평 (병원장, 지휘팀장) ○ 훈련 종료		병원장, 지휘팀장