업무연락전
작 성 자	남궁영주	작성일자	2014-10-22	문서번호	도시기반시설본부-14-41813
대상현장	[경전철 우이~신설 1공구 건설공사]우이신설경전철 주식회사, 주식회사 평화엔지니어링, [경전철 우이~신설 2공구 건설공사](주)유신, 우이신설경전철 주식회사, [경전철 우이~신설 3공구 건설공사]우이신설경전철 주식회사, (주)동일기술공사, [경전철 우이~신설 4공구 건설공사]우이신설경전철 주식회사, (주)도화엔지니어링
제 목	업무연락(전기, 소방분야)
내 용
1. 귀 사의 발전을 기원합니다. 2. 귀 사에서 추진중인 『우이 ~ 신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』 과 관련, 철도 및 철도시설이 『소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률』의 규정에 의거 특정소방대상물로 지정(2014.07.08 시행)되었음을 알려드리오니 3. 정거장, 터널 구간의 비상조명등과 유도등 등을 관련 규정에 따라 설치하여 화재 등 비상 시 승객 대피에 지장이 없도록 하여 주시기 바랍니다. 가. 비상조명등 등 설치에 관한 관련 규정 1) 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률(2014.7.8시행) 2) 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2013-839호,2014.3.19시행) 3) 도시철도 건설규칙(국토교통부령 제106호,2014.7.8시행). 끝.
붙임 :

서울특별시