업무연락전
작 성 자	최종구	작성일자	2015-02-23	문서번호	도시기반시설본부-15-1018
대상현장	[신사사거리~고양시계간 도로개설공사](주)신명건설기술공사
제 목	업무지시(공동주차장 설계도서 검토의견 통보 - 1차)
내 용
1) 신명신사 제2015-53호(2015.2.16.)와 관련입니다. 2) “신사사거리~고양시계간 도로개설공사”의 공동주차장 설계도서에 대한 검토의견을 통보하니 해당항목에 대해 재검토 하신후 시공방안을 보고하시기 바랍니다. 가) “2번 항목”의 동상방지층 불필요 의견을 반영하여 포장두께가 과다설계가 되지 않도록 50㎝이하로 검토. 나) “4번 항목”의 주차장 포장공법에 대해서는 소형차전용임을 감안 “아스팔트 콘크리트포장” 대신 주변환경과 조화될 수 있게 “잔디블록 또는 식생블록” 으로 시공하는 방안을 공사비 추가소요 여부와 함께 검토. 끝.
붙임 :

서울특별시