업무연락전
지시번호	SMIH-14-30969	연번(문서번호)	SMIH-14-30969
지시일자		작성일자	2014-07-02
지 시 자	임병길	처리기한
제 목	업무지시(송정사근 빗물펌프장 증설)
내 용
1. 성동구 안전치수과-13526호(2014.6.27.)와 관련입니다 2. 우리시에서 시행중인 「송정사근 빗물펌프장 증설공사」와 관련하여 빗물펌프장 관리부서인 성동구청에서 아래와 같은 요구사항이 접수되어 통보하오니 추가 공사반영 여부에 대해 내용검토 후 실정보고하여 주시기 바랍니다. - 유지관리부서(성동구청) 요구사항 - 가. 송정펌프장 제내지 주변의 우수처리를 위해 펌프장 부지내 우수관로 맨홀에 연결시켜 원활한 배수가 될 수 있도록 조치 나. 송정펌프장 기존 건물과 증설동 사이의 근무자 이동 동선이 단절되어 있으므로 펌프장 근무자가 접근할 수 있는 연결통로(개구부) 설치 다. 사근펌프장 기존건물 1∼3층간 계단통로 도색 필요 라. 사근펌프장 기존 건물 전기실에 우수침투 우려가 있으므로 우수 차단시설 설치 등 첨부 공문서 사본(별도송부) 1부. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부