업무추진실적 및 건의사항

□ 인적사항

소 속			직 급	성 명	생년월일	전문관 선발일
실․국명	부서명	팀명
강북아리수정수센터	원수관리과		공업7급	김태현	70.3.3	2015.5.1
전문직위명	고압가스시설 안전관리

□ 업무추진실적

업 무 명	추 진 내 용
취수장(강북, 뚝도) 염소투입설비 유지관리	○ 업무추진 개요 - 전염소 적정 투입으로 일정 잔류염소 농도유지 및 수질향상 ∙ 강북, 뚝도 구의 계열 염소 용기 교체 : 30회 - 염소 투입설비 유지관리 및 점검으로 설비고장 사전예방 : 1회/일 - 염소투입설비 세관작업 ∙ 2015.8~9월 : 강북, 뚝도, 구의 계열 기화기 등 - 유지보수업체와 월 1회 점검 및 수리
철저한 염소가스 안전관리를 통한 가스사고 예방	○ 업무추진 개요 - 고압가스(염소) 안전점검 ∙ 강북, 뚝도 계열(정기검사) : 가스안전공사(2015.7월) ∙ 구의 계열(자율검사) : 가스안전공사(2015.7월) - 고압가스 현장근무자 안전교육 : 제어실 근무자 8명 ∙ 2015. 5~9월 : 위기대응 현장 행동 매뉴얼 등 - 법정 고압가스 안전관리자 교육 : 2015. 7월
수질자동측정기 유지관리	○ 업무추진 개요 - 원수 수질자동측정기 점검 : 1회/일 ∙ 탁도, pH, TOC, 암모니아성질소 등 9개 측정기 이상유무 확인 - 수질자동측정기 보정 : 수시 - 원수 자동측정장비 관로 청소 및 적정 데이터 유지 관리 - 수질자동측정기 소모품 교체 및 수리 등 : 6회

□ 제도개선 및 건의사항(전문관 운영 관련)

○ 전문관 제도가 다양한 업무 습득을 제한하지 않도록 요망함

붙임 : 우수성과 사례 1부.

2015. 10.   .

작성자            공업7급(화공)   성명 김 태 현 (서명)

확인자  강북아리수정수센터소장   성명 박 기 석 (서명)