투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	업무협조(제2발전실 보수요청)

1. 운영과-9036(2016.10.31)호 관련입니다.

2. 우리센터에서 현재 사용하지 않은 제2비상발전실을 임시 케익야적장으로 활용하고자 아래와 같이 보수을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건     명 : 제2비상발전실 토목구조물 및 기기감시실 철거 등

나. 보수 요청내용

- 비상발전실 판넬실 및 기기감시설 철거

- 비상발전기 설치된 콘크리트 구조물 철거 후 바닥 콘크리트 포장

- 발전실 출입문 케익차량 출입을 위해 높이 확장 및 노후 셔터교체

첨부 : 제2처리장 비상발전실 임시 케익야적장 활용계획 보고서 1부. 끝.

	운영과장
주무관			운영과장
협조자
시행	운영과-9106	(	2016.11.2.	)	접수	시설보수과-6079	(	2016.11.2.	)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	대시민공개