□ 참고자료

○ 반입업체별 수질현황(`14~15년도)

업체	년도	반입량 ton/day	BOD mg/L	COD mg/L	SS mg/L
이에이텍 (음폐수)	14년	163	51,959	17,437	2,655
	15년	133	41,704	14,555	1,744
이에이텍 (응축수)	14년	38	1,941	474	7
	15년	62	871	424	138
강남구 (우광)	14년	80	62,915	36,860	35,075
	15년	66	54,295	31,309	28,645
고양시 (장원)	14년	9	31,129	17,276	17,563
	15년	11	87,215	40,881	40,499
고양시 (엔텍콤)	14년	36	64,429	37,210	34,439
	15년	42	59,262	32,648	28,737
고양 바이오메스	14년	243	820	495	284
	15년	160	90	191	92

○ 처리비 요금부과 현황(`14~15년도)

년도	기간	처리량 (톤)	BOD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	수질사용료단가 (원/톤)	처리단가 (원/톤)	금액(원) [원단위절사]
2014년	1분기	22,232.24	458.95	269.07	104.25	319.44	7,101,970.00
	2분기	21,497.57	350.92	146.64	46.64	261.83	5,636,730.00
	3분기	26,849.95	1,779.87	406.21	468.77	683.96	18,364,200.00
	4분기	17,455.92	798.59	408.85	224.11	439.30	7,668,310.00
2015년	1분기	9,575.42	156.24	153.95	020	241.56	2,319,670.00
	2분기	17,941.47	53.60	36.21	31.35	210.41	3,775,060.00
	3분기	15,386.14	155.14	253.65	24.44	266.20	4,095,790.00
	4분기	14,552.44	71.85	28.84	26.78	214.98	3,128,480.00