시공업체 및 장비보유 현황

○ 시공업체 및 담당 현황

연번	업체 구분	업체명	현장소장 (연락처)	담당	확보 인력	비고
계		7개업체			36명
1	급수공사(강북구) 수유동, 송중동 번 동, 우이동	건승엔지니어링	이정훈 소장 (*************)	연재관 (*************)	4명
		감리(건양)	조영주 *************	이한수 (*************)
2	급수공사(강북구) 삼양동, 송천동 미아동, 인수동	삼현기업	연동준 소장 (*************)	유광창 (*************)	5명
		감리(간양)	조영주 *************
3	급수공사(노원구) 상계,하계,중계동	율토 건설	장재광 (010********9)	정기성 (*************)	4명
		감리(이준)	김명배 (************)	김종필 (*************)
	급수공사(노원구) 공릉동, 월계동
4	급수공사(도봉구)	호용건설	윤형규 소장 (*************)	윤승구 (*************)	4명
		감리(이준)	김명배 (************)
5	누수복구(관내)	소니종건	김영문 소장 (*************)	이문성 (*************)	12명
		감리(이준)	이달수 (*************)
6	시설물(노원 도봉)	은진씨엔씨	이윤호 소장 (*************)	문병희 (*************)	3명
		감리(이준)	최종열 (*************)
7	시설물(강북)	뿌리엔지니어링	서호영 소장 (*************)	이한수 (*************)	4명
		감리(삼안)	강종관 (*************)

○ 시공업체 장비 보유 현황

(단위 : 대)

업체명	계	굴삭기	착암기	콤프 레샤	탐지기	양수 펌프	차량	발전기	해빙기	염화 칼슘
합계	284	4	10	5	6	19	13	9	18	200
건승엔지니어링(주)	급수공사(강북구) 수유동, 송중동 번 동, 우이동	1	1	1	1	2	2	2	전기식 1대 스팀식 1대
삼현 기업	급수공사(강북구) 삼양동, 송천동 미아동, 인수동	1	1	1	1	1	2	1	전기식 1대 스팀식 1대
율토 건설	급수공사 (노원구)		2		1	2	2	1	전기식 1대 스팀식 2대
호용 건설	급수공사 (도봉구)		2	1	1	2	3	1	전기식 1대 스팀식 1대
소니 종건	누수복구 (사업소)	1	2	1	1	6	1	1	전기식 3대 스팀식 2대	200
이랑 개발	시설물 (노원,구,도봉구)		1			4	2	2	전기식 1대 스팀식 2대
뿌리엔지니어링(주)	시설물 (강북구)	1	1	1	1	2	1	1	전기식 1대 스팀식 0대

○ 우리사업소 해빙기 보유 현황

구 분	계	강 북	도 봉	노 원
계	9	3	2	4
스 팀 식	5	2	1	2
전 기 식	4	1	1	2