[붙 임 1]

에너지절약 실천항목 점검표

점검일 : 2015년   월    일

점검자 :

점검내용 점검항목	적정여부 (O,X)	위반자	비고
적정온도에 맞게 냉․난방기 가동여부 (겨울 18℃이하, 여름 28℃이상)
개인(개별) 냉․난방기 사용여부
냉·난방기 가동 중 출입문 개방 여부
난방용수 공급시간 준수 여부 - 온수온도 : 40℃ 이하 유지 - 온수공급 시간 ․ 07:00 ~ 08:00 ․ 12:00 ~ 13:00 ․ 18:00 ~ 19:00			출동 및 각부서 상황에 맞추어 기관장 지휘하에 탄력적 운영 가능
피크시간(14:00~17:00) 준수 여부 - 전등 1/2 소등 - 냉방기 순차 가동 실시
중식 시간 소등 여부
불필요한 조명 점등 여부
사용하지 않는 사무기기 전원 차단여부
퇴청 및 공실 필요전원 외 차단 여부(사무실 및 대기실)
기타 물자절약 적정 여부
점검자 의견 및 조치사항