청사 에너지(도시가스) 절감 대책

○ 청사 에너지(도시가스) 사용 현황

에너지종류	사용연도(누계)	사용량(누계)	사용연월(1개월)	사용량(1개월)
도시가스	2013.1월 ~ 11월	8,111	2013. 11.1.~11.30	831
	2014.1월 ~ 11월	7,375	2014. 11.1.~11.30	944
	증감현황	-735	증감형황	+ 113

▶ 2014년도 누계 사용량은 전년대비 감소하였으나, 11월은 전년대비

10% 증가함.

▶ 겨울철 대비하여 에너지 절약 미 실천시 사용량 증가 우려됨.

○ 원인 및 문제점

▶ 청사 외벽 구조가 유리창으로 설치되어 에너지효율 감소.

▶ 청사규모가 타 센터에 비해 약 250~300㎡ 크므로 에너지 효율 감소.

▶ 빈번한 출동으로 인한 단열효과 감소.

▶ 2층 대기실의 바닥면적이 타센터에 비해 상대적으로 넓어 에너지

[도시가스(보일러)] 사용량 증가.

▶ 에너지[도시가스(보일러)] 가동 후 운영시간 미준수로 사용량 증가.

○ 에너지(도시가스) 절감 대책

▶ 에너지(도시가스) 절약을 위한 직원 교육 강화

(각 팀별 근무시작 전 교육/1주일 단위의 사용량 체크 분석)

▶ 각 팀별 에너지[(도시가스(보일러)) 담당자 지정 운영

팀 별	1팀	2팀	3팀
담당자	장. 정용석	사. 신창선	사. 이진규

▶ 에너지[도시가스(보일러)] 사용 시간제 운영

온 도 별 (야간)	5도 ~ 0도	-1도 ~ -5도	-5도 이하
운영시간	22시~익일 03시	22시~익일 05시	21시~익일 05시

▶ 에너지(도시가스) 사용량 경고제 운영

- 1주일 단위로 사용량을 체크하여 급격한 사용량 증가시 경보

발령하여 에너지절약 극대화.

에너지절약 대책에 따른 교육 결과보고

잠실119안전센터

2014.12.30.(화) 1팀/3팀	2015.01.02.(금) 1팀/2팀