붙임		에어텐트 내 이동형 진단용 방사선 발생장치 사용 시 준수사항

□ 이동형 방어 칸막이 없이 에어 텐트 내 이동형 X-선 장치 사용 시, 준수사항

○ 긴급한 감염병 대응을 위해 부득이 이동형 X-선 장치의 방어 칸막이 구비가 어려울 경우,

- X-선 장치가 조사되는 방향의 천막 외부 구역은 일반인이 출입이 제한할 것을 요청드림

< 방어 칸막이 없이 이동형 X-선 장치 사용에 대한 도식도 >