2015 - 06 - 0183

고동윤, 최영수, 구진영, 김종문, 조용진, 이성은, 윤억선, 김지훈

최영수, 구진영

직위	2팀장		계급	소방위		성명	고동윤	(서명)

2015	년	06	월	16	일	18	시	16	분	화요일

18	시	17	분		도착시간:	18	시	22	분

▣

건물 도착전 건물 고층부에서  검은연기가 분출되고 있는것이 보였으며, 고층부에서 화재발생

▣

□

□

고층부에서 화재가 발생하여 수관 및 관창, 로프등을 챙겨 현장에 접근하였고, 자체 소방시설인 옥내소화전을 전개하여 화재진압에 임함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
에어컨 실외기 옆 고무 깔판
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
에어컨 실외기실이 외부와 차단되어 있고, 방화문이 닫혀있어 연소확대는 되지 않음

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

▣

□

에어컨 실외기 실에서 고무타는 냄새가 남

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

19층에 화재가 발생하여 엘리베이터를 이용하여 이동했고, 사무실에 도착한바 사무실은 개방되어 있었고, 직원들이 있었으며,  에어컨 실외기실을 개방 후 화재진압

□

▣

□

□

□

▣

옥내소화전

공기호흡기 등

도로가 퇴근시간대여서 조금 정체됨

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상