문서번호	수처리연구과-7165
결재일자	2018.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
협조

에코스마트사업 3차년도 실무자 회의 결과보고

수처리연구과

에코스마트사업 3차년도 실무자 회의 결과보고

에코스마트사업 3차년도 연구추진에 대한 실무자 회의 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 기    간 : 2018. 10. 12.(금) 10:00 ~ 11:30

○ 장    소 : 서울물연구원 장영실방

○ 참 석 자 : 총 7명

- 물연구원 : 수도연구부장, 수처리연구과장, 신장환, 백영애, 이광제

- 학교 : ********

- 업체 : *************

○ 회의안건

- 응집보조제 보관 및 실험 관련사항

Ⅱ		회의결과

○ 응집보조제 보관 및 실험 관련 사항

- 테스트베드 및 현장 운영시 약품보관을 위한 적정성 검토

․ 실내이며 자외선이 차된될 수 있는 장소

․ 외부 온도 및 습도에 쉽게 변화되지 않는 장소(최저/최고온도 고려)

․ 적정 농도의 수용액 상태(10%, 20% 등)

- 응집보조제 자테스트

․ 보관시료는 성능평가 시료, 보관용 시료 각 1세트 구성(약 1개월 이상)

․ 보관시료에 대한 자테스트 검증(시료의 성능 평가)

․ 시료: 1일, 5일. 10일, 15일, 20일, 30일, 40일

- 실험방법

․ 대상원수: 암사취수원수

․ 사용약품: 응집제(PAC, PAHCS), 가중응집제

․ 분석항목: pH, 탁도, 조류개체수, TOC

○ 향후계획

- 응집제 및 가중응집제(보관시약)에 대한 자테스트 성능평가

Ⅲ		행정사항

○ 총사용금액 : 금197,000원

○ 사용내역

- 식대사용 : 197,000원

○ 내    역 : 에코스마트 상수도시스템 개발사업 업무회의시 식대

○ 예산비목 : 환경부 에코스마트사업 연구개발비, 간접비, 연구지원비, 기관공통지원경비

○ 지급방법

- 수처리연구과 법인신용카드로 결제 후 연구원 세입세출외 현금계좌에서 신용카드 결제계좌로 입금 처리.  끝.

첨부 : 영수증 1부.  끝.