문서번호	수처리연구과-1158
결재일자	2018.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
협조
	주무관

에코스마트 상수도시스템 개발사업 2차년도 실무자 회의 결과보고

수처리연구과

에코스마트 상수도시스템 개발사업

2차년도 실무자 회의 결과보고

에코스마트사업 2차년도 5세부과제 “기후변화대응 고효율 응집,침전 및 부상 시스템 개발”관련 실무자 회의 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 기    간 : 2018. 2. 6.(화) 14:00 ~ 17:30

○ 장    소 : 서울물연구원 혜윰실

○ 참 석 자 : 총 14명

- 물연구원 : 수도연구부장, 수처리연구과장, 신장환, 백영애, 이광제

- 학교 : **********************************

***********************************

- 업체 : **********************************************************

○ 회의안건

- 3차년도 연구추진 및 테스트베드 운영 관련사항

- 기타 협조사항

Ⅱ		회의결과

○ 차년도 연구추진 및 테스트베드 운영 관련사항

- 가중응집보조제 회수장치 개발

․ 침전공정 연계한 회수장치(Magnetic seprator) : 한양대, 동양수기, 삼진정밀

․ 부상공정 연계한 회수장치(Hydro cyclone) : 단국대, 삼진정밀

- 경사판 침전지 : 한양대, 동양수기

․ 시흥정수장 파일럿설비(70 ㎥/일) 설치 운영

․ 테스트베드(300㎥/일) 설치 및 시운전(18.12.) ⇒ 4차년도 운영

- 미세기포 DAF 파일럿플랜트

․ 성남정수장 파일럿설비(30㎥/일) 활용하여 녹조 제거를 위한 H.C +DAF운영

․ 회동수원지 DAF 파일럿설비(1,000 ㎥/일) 장기운영 평가

⇒ 막여과시설(6개사) 연계하여 DAF 처리수 공급

○ 기타 협조사항

- 지식재산권(특허, 신기술 등) 협의(지분율 등) 후 진행

- 수처리제(정수 및 하수약품 등) 등록을 위한 방안

․ 티오황산나트륨 등록 사례 활용

- 파일럿설비 운영 인력 지원(부산 회동수원지 파일럿설비 7월)

Ⅲ		행정사항

○ 총사용금액 : 금243,000원

○ 사용내역

- 식대사용 : 243,000원

○ 내    역 : 에코스마트 상수도시스템 개발사업 업무회의시 식대

○ 예산비목 : 환경부 에코스마트사업 연구개발비, 간접비, 연구지원비, 기관공통지원경비

○ 지급방법

- 수처리연구과 법인신용카드로 결제 후 연구원 세입세출외 현금계좌에서 신용카드 결제계좌로 입금 처리.  끝.

첨부 : 회의 후 식대 사용 영수증 1부.  끝.