문서번호	기전설비과-3172
결재일자	2019.11.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
협조

엘리베이터 강화유리 파손에 따른 조치계획

- 한남나들목, 뚝섬자벌레 엘리베이터 -

2019. 11.

한강사업본부

(기전설비과)

엘리베이터 강화유리 파손에 따른 조치계획

- 한남나들목, 뚝섬자벌레 엘리베이터 -

한강공원 내 엘리베이터에 설치된 강화유리가 파손되어 조치계획을 보고드림

□ 파손현황

❍ 점검일자 : 2019. 11. 04.

❍ 점 검 자 : ㈜태원글라스 박무근 실장, 기전설비과 김효준 외 1명

❍ 파손원인 : 온도차에 의한 자연파손 추정

- 승강로 상부 파손이므로 인위적인 충격은 아닌 것으로 판단

❍ 현장사진

자벌레 상부유리 파손	한남나들목 상부유리 파손

□ 조치계획

❍ 조치방법 : 파손유리 교체 [유리시공 전문업체(태원글라스)에 의뢰]

❍ 추진일정

- ’19. 11. 08. : 현장실측(스카이차 이용)

- ’19. 11. 11. : 강화유리 제작, 열처리 및 열테스트(3주소요)

- ’19. 12. 02. : 강화유리 교체 및 폐기물처리 등

❍ 소요예산 : 금6,600,000원

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

❍ 지급방법 : 소액으로 일상경비계좌에서 수리업체 계좌로 이체

붙임 : 견적서 2부.  끝.