건 물 명	호텔소피텔앰배서더(엠배)그랜드엠배서더서울	(소유자)	이승소
주 소 지	서울특별시 중구 동호로 287 그랜드앰배서더서울	우편번호	100-855
건물규모	층 수 :	지하 2층/지상 18층	연면적	32,899㎡
관리부서	방재실	연락처	방화관리자 :	방재실
TEL)	2270-3176
FAX)
법정여부	법정	관할 소방서 (TEL)	중부소방서	관할 센터 (TEL)	신당119안전센터
헬 기 장	크 기	가로 19m × 세로16m
조명시설	무
공역구분	A공역	착륙가능기종	AS365N2
기 타	감시카메라 없음, 평면도 없음(유실됐다함), 헬기 고정용 고리 10개
범 례										임의
풍향지시기	항공장애등	피뢰침	감시카메라	노랑등	청색등	백색등	회전등	출입구계단	기타

출력일자 : 2015 년 09 월 17 일

헬리포트 관리카드

관리번호 :

중부-060

1/3

2015-09-17

11:17:37

약도(위성사진)

조감도(사진)

평면도

2/3

2015-09-17

11:17:37

3/3

2015-09-17

11:17:37