- 여름철 전력난 극복을 위한 -

당산119안전센터 에너지절약 자체계획

전력사용량 10% 절약 추진【전년 동월(7월~8월)대비】

실내온도(28℃ 이상) 엄격히 준수

숨은 낭비전력 찾기 : 불필요한 코드제거, 불필요한 조명 찾아끄기 등

하절기 전력 사용량 전년(2014년 7, 8월) 대비 10% 감축 목표

	2014년 전력 사용량	2015년 목표 사용량	10% 절약 목표
7월	2,072kWh	1,865kWh	207kWh
8월	2,566kWh	2,309kWh	257kWh

피크시간(14시 ~ 17시) 전등 1/2 소등실시

자연채광을 이용할 수 있는 사무실․복도 ․ 화장실 전등 소등

사무실조명 강제소등 실시

매일 22시 이후 사무실 조명 : 1/2소등 ~ 완전소등

․ 민원인 응대 및 출동인력, 소내근무에 지장이 없는 범위내에서 탄력적 실시

행복한 불끄기의 날 : 매월 22일 20:00~21:00(1시간)

냉방온도 제한 : 공공기관 28℃ 이상

피크시간대(14:00~17:00)별 냉방기 순차 가동중지

○ 1차 : 14:00~14:30, 2차 : 15:00~15:30, 3차 : 16:00~16:30

전력수급 비상시 조치

단 계	판단기준(상황)	한전 조치사항	표시안
준 비	예비전력 400-500만KW 미만	주간예고 수요관리	초록색
관 심	예비전력 300-400만KW 미만		파랑색
주 의	예비전력 200-300만KW 미만	긴급절전 시행	노랑색
경 계	예비전력100-200KW미만		주황색
심 각	예비전력 100만KW 미만	순환 단전	적 색

단계별 대응조치

․ 관심 발령시 : 전력사용량 50% 감축

☞ 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동 정지

※ 전력시설 : 냉방시설, 모타, 동력사용시설

․ 주의(경계) 발령시 : 전력사용량 70% 감축

☞ 일반조명 소등, 사무기능 유지 최소 조명 사용(복사기 off 등)

․ 심각 발령시 : 주의(경계)단계 조치사항 유지

☞ 정부 ․ 한전 조치사항 즉시이행

하절기 에너지절약형 복장 착용

근무시 : 소방공무원 복제규정 준수

출 ․ 퇴근 : 품위유지 범위내에서 자유스럽고 시원한 복장(No-tie 등)

전 직원 에너지절감 생활화

「에너지지킴이」 지정으로 냉방온도 준수(감시)

점심‧저녁 시간 사무실 소등

야간 소수인원 근무시 탁상용 스탠드 사용

업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등(복도, 사무실 창측, 통로, 화장실 등)

사무실 냉방시 출입문 및 창문 닫기

세탁기 가동시간을 정하여 세탁물 모아 세탁

개인TV시청 및 전기소모량이 많은 헬스기구 사용 금지

에너지절약 담당자 지정 및 운영

부서명	팀별	에너지지킴이
당산119안전센터	1팀	장. 조위식
	2팀	위. 우충식
	3팀	장. 송인근