서울시여성가족재단 시설관리현황

(예, 안전 및 소방, 위생등 각종 의무적 관리사항 및 점검결과)

□ 서울여성플라자 의무적 관리사항 및 점검결과(2011년 10월 ~ 12월 )

(2011년)

분야별	관리사항	실시기간	문서번호	점검결과
열원설비	흡수식 냉온수기 세관공사	11.10.12~11.10.26	인프라지원팀-1604	완료
급수설비	하반기 저수조 청소	11.12.05~11.12.06	인프라지원팀-2061	완료
소방	4/4분기 소방대책위원회 실시	2011.11.15	인프라지원팀-1899	완료
승강설비	승강설비 정기점검 및 보수	월 1회 이상	월 1회 이상	완료
청사소독	서울여성플라자 소독 방제 실시	월 1회	월 1회	완료

□ 서울여성플라자 의무적 관리사항 및 점검결과(2012년)

(2012년)

분야별	관리사항	실시기간	문서번호	점검결과
승강설비	승강설비 정기검사(연1회)	2012.02.20	인프라지원팀-0379	합격
	승강설비 정기점검(월1회)	매월 1회 이상 실시	매월 1회 이상 실시	점검 및 지적사항 처리 완료
소방설비	소방설비 작동기능점검(연1회)	12.01.11~12.02.12	인프라지원팀-0105	점검 및 지적사항 처리 완료
	소방시설 종합정밀 점검(연1회)	12.07.23~12.07.24	인프라지원팀-1480	점검 및 지적사항 처리 완료
	전반기 소방안전 교육	2012.04.26	인프라지원팀-0893	실시완료
	하반기 소방안전 교육	2012.08.28	인프라지원팀-1579	실시완료
	소방대책위원회 운영	분기 1회 실시	분기 1회 실시	실시완료
	연간 소방계획 수립	2012.01.03	인프라지원팀-0008	수립완료
가스설비	도시가스 정기검사	2012.02.07	인프라지원팀-0320	합격
열원설비	보일러세관공사	12.05.14~12.05.23	인프라지원팀-0754	완료
	검사대상기기 계속사용검사	2012.05.17	인프라지원팀-0995	합격
	보일러 성능검사	2012.06.20	인프라지원팀-1028	합격
	흡수식 냉온수기 세관공사	12.10.10~12.10.23	인프라지원팀-1663	완료

분야별	관리사항	실시기간	문서번호	점검결과
급수설비	상반기 저수조 청소	12.06.18~12.06.28	인프라지원팀-1271	완료
	하반기 저수조 청소	12.12.04~12.12.06	인프라지원팀-2251	완료
	옥내급수관 정체수 검사	2012.06.22	고객지원과-15984	합격
	저수조 수질검사	2012.06.22	인프라지원팀-1330	합격
오수설비	정화조 청소	2012.07.07	인프라지원팀-1322	완료
전력설비	상반기 전력설비 열화상 측정	12.05.14~12.05.16	인프라지원팀-0986	양호
	하반기 절연저항 측정	2012.12.07	인프라지원팀-2232	양호
위생	실내 공기질 검사	2012.9.13	인프라지원팀-1659	양호
	청사 소독	2012.3.29	인프라지원팀-642	완료
안전	시설물안전관리 계획수립	2012.01.03	인프라지원팀-0007	완료

□ 서울여성플라자 의무적 관리사항 및 점검결과(2013년)

(2013년 10월 현재)

분야별	관리사항	실시기간	문서번호	점검결과
승강설비	승강설비 정기검사(연1회)	2013.02.19	인프라지원팀-368	합격
	승강설비 정기점검(월1회)	매월 1회 이상 실시	매월 1회 이상 실시	점검 및 지적사항 처리 완료
소방설비	소방설비 작동기능점검(연1회)	13.01.17~13.01.18	인프라지원팀-0095	점검 및 지적사항 처리 완료
	소방시설 종합정밀 점검(연1회)	13.07.04~13.07.05	시설경영팀-0587	점검 및 지적사항 처리 완료
	전반기 소방안전 교육	2013.03.14	시설경영팀-0026	실시완료
	하반기 소방안전 교육	2013.08.29	시설경영팀-0893	실시완료
	소방대책위원회 운영	분기 1회 실시	분기1회 실시	실시완료
	연간 소방계획 수립	2013.01.07	인프라지원팀-0021	수립완료
가스설비	도시가스 정기검사	2013.02.06	인프라지원팀-0182	합격
	정압기 분해점검	2013.05.21	시설경영팀-0325	완료
열원설비	보일러세관공사	13.05.18~13.05.24	시설경영팀-0104	완료
	검사대상기기 계속사용검사	2013.05.16	시설경영팀-0312	합격
	보일러 성능검사	2013.06.19	시설경영팀-0467	합격
	흡수식 냉온수기 세관공사	진행중	시설경영팀-0917	완료
급수설비	상반기 저수조 청소	13.06.17~13.06.19	시설경영팀-0522	완료
	하반기 저수조 청소	11월 실시예정		완료
	저수조 수질검사	2013.06.27	시설경영팀-0522	합격
오수설비	정화조 청소	2013.07.23	시설경영팀-583	완료

분야별	관리사항	실시기간	문서번호	점검결과
전력설비	상반기 전력설비 열화상 측정	13.03.04~13.03.18	시설경영팀-0021	양호
	태양광 발전설비 정기검사	2013.03.15	인프라지원팀-0006	합격
	상반기 절연저항 측정	13.04.01~13.06.11	시설경영팀-0411	양호
위생	실내 공기질 검사	10월 실시예정
	청사 소독	2013.2.1	인프라지원팀-149	완료
안전	시설물 안전관리 계획 수립	2013.01.07	인프라지원팀-0022	완료