□ 여의도 서울회관 환경영향평가서(초안) 검토 의견

< 연료전지 >

○ 연료전지(PEMFC)의 경우 발전 열 활용이 안되는 계절에는 연료비 대비 운영 손실이 커 연간 가동률이 매우 낮을 것으로 예상되므로, 계획용량을 태양광, ESS 등 타 에너지원으로 최대한 전환 검토

< 태양광 >

○ 별도 에너지·연료 없이 재생에너지를 생산·사용할 수 있는 태양광

발전의 추가 설치 가능 여부 검토 및 향후 계획 변경 시 최우선 고려

< 집단에너지 >

○ 여름철 발전폐열을 활용한 지역냉방 도입 시, 서울시 전체적인 에너지이용률을 높이고, 건물 냉방 전력부하를 낮출 수 있으므로, 지역냉방 도입 가능 여부 검토

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 온실가스 분야 사후환경영향조사 중 준공 후 조사시 마다 지역 에너지관련 통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보