2016년 4/4분기 유관기관 합동 비상대응훈련

역사내 화재발생시 모의훈련 계획

2016. 11.

성산서비스지원사업소

(디지털미디어시티역)

2016년 4/4분기 유관기관 합동 비상대응훈련

역사내 화재발생시 모의훈련 계획

역사내(승강장) 화재발생시 위기 대처능력 향상과 인명 및 시설물 피해를 최소화하고자 유관기관과 합동훈련을 통하여 대응절차, 조치사항 등을 점검 및 보완코자 함.

Ⅰ		훈련중점사항

❍ 화재 등 각종 비상사태시 신속한 초동대처로 시민의 안전수송에 기여

❍ 유관기관 합동 유기적 대응체제 강화 및 발전 분야 도출

❍ 승객대피시 발생가능한 2차 피해 확산 방지활동

Ⅱ		훈련개요

❍ 일    시 : 2016. 11. 24(목), 14:30~15:30

❍ 장    소 : 6호선 디지털미디어시티역

❍ 훈련참가인원 : 총 31명                            (단위:명)

총계	서울도시철도				유관기관
	소 계	직 원	사회복무요원	역사 관리원	은평 소방서	서울서부 경찰서
30	10	5	2	4	10	10

Ⅲ		훈련내용

❍ 훈련시나리오

2016. 11. 24(목) 14:00경 은평구 수색동 소재 DMC역(6호선)

지하2층 승강장 휴지통에서 화재가 발생하여 화재경보기 작동 및 시민

신고로 화재 사실 인지

❍ 훈련전개

상 황 접 수		- 화재경보기 작동 - 시민신고
▼
초기진화 및 유관기관 신고		- 현장 출동 및 초동조치 - 종합관제센터, 119, 112신고, 상황전파
▼
대피 안내방송 게이트 개방 제연설비 가동		- 시민대피 안내방송 - 게이트 비상모드 전환, 승강설비 가동중단 확인 - 제연설비 및 수막차단벽 등 가동여부 확인
▼
119 화재진압		- 119, 112 현장출동 - 정확한 화재위치 및 상황 안내 - 화재진압 및 부상자 구호
▼
영업재개 준비 열차정상 운행 안내		- 화재 완전진압 여부 확인 - 상황보고(전파) - 환경정비 및 안내방송, 영업재개

❍ 역사 화재발생시 기관별 임무

공 통	- 훈련참여 대상은 화재 상황에 적합한 복장 및 장비 착용하여 실질적인 훈련이 될 수 있도록 조치
서울도시철도 디지털미디어시티역	- 훈련실시 - 역사내 화재 초동대처 및 시민 대피유도, 안내방송
은평소방서	- 화재진압 · 환자 구조 및 후송
서부경찰서	- 지하철 외부출입구 시민유입 차단

Ⅳ		기대효과

❍ 역사내 화재발생시 진압 및 대응능력 향상

❍ 소방서 등 유관기관과의 유기적인 협력·지원체계 구축

❍ 훈련에서 도출된 문제점을 보완하여 적정 대응체계 마련

붙임  1. 모의훈련 시나리오 1부

2. 역사 화재발생시 디지털미디어시티역 직원별 임무 1부.

【 붙임#-1 】

역사내 화재발생 모의훈련 시나리오

상 황	장 소	담 당	내 용
훈련 개요 보고	고 객 상담실	역 장 (배명기)	“안녕하십니까? 디지털미디어시티역장 배명기입니다. 잠시후 시작되는 역사 내 화재발생 대비 모의훈련은 이례상황 발생시 직원들의 신속한 사고처리를 통하여 시민고객의 인명과 재산을 보호하기 위한 훈련입니다. 오늘 실시하는 모의훈련에 대한 개요를 간략하게 말씀드리겠습니다. 이번 훈련은 디지털미디어시티역 지하2층 상선 승강장 휴지통에 화재가 발생한 상황을 가정하여 초기진화, 고객대피 유도, 119화재 진압 및 부상승객 이송, 정상복구 등이 이루어지겠습니다.
상황 발생	고 객 상담실	역 장 부역장 역 장	○ 화재상황 발생 인지 - 고객상담실 내 복합식 수신기에 화재경보발생 및 아이센터에 승객 신고 접수 (화재발생 벨이 요란하게 울린다.) (급히 화재수신반을 보면서 경보지점을 확인한다.) (들어오며)“역장님! 지금 상선 승강장에서 화재가 발생했습니다.” “전직원에게 화재발생 상황을 전파하고 SOP에 따라 개인별 임무대로 시행하세요.”(현장출동)

상 황	장 소	담 당	내 용
상황 전파	i센터 고객 상담실	부역장 부역장	○ 전직원에게 안내방송을 통한 상황전파 (알려드립니다. 지하 2층 상선 승강장에서 화재가 발생하였으니 전 직원, 사회복무요원, 미화원은 즉시 고객상담실로 집결하시기 바랍니다.) ○ 정확한 화재 발생 위치 신고 - 종합관제센터, 119, 112, 기술지원반, 인접역(월드컵경기장, 증산역)에 통보 “(종합관제센터)디지털미디어시티역 지하2층 상선 승강장에 화재가 발생했습니다.” “(119·112)디지털미디어시티역 지하 2층 상선 승강장에 화재가 발생했습니다. 디지털미디어시티역으로 즉시 출동해 주세요.” “(월드컵경기장, 증산역, 기술지원반)디지털미디어시티역 지하2층 상선 승강장에 화재가 발생했습니다.”
현장 출동 / 안내 방송 / 장비 비상 조치	현장 i센터	역 장 부역장 직원5	○ 현장출동 (이동 중에 양압식공기호흡기 착용하면서 승강장으로 출동한다.) ○ (양압식공기호흡기 착용) 화재진화 합류 ○ 시민고객 유도안내방송 “안내 말씀 드리겠습니다. 지금 지하2층 상선 승강장에 화재가 발생했습니다. 시민고객 여러분께서는 직원의 안내에 따라 신속히 대피하여 주시기 바랍니다. 이 상황은 모의훈련 상황입니다”(반복) ○ 게이트 비상모드전환, 비상게이트 개방 ○ 승강설비 운행정지 확인 ○ 제연설비 가동확인
초동 조치 / 구호 대피	현 장	역 장 직원3 직원4	○ 화재 초기진압 실시 (양압식 공기호흡기 착용상태에서 소화기와·소화전을 사용하여 화재 초기 진압하였으나 실패) ○ 승객대비 안내 ○ 부상자 구호

상 황	장 소	담 당	내 용
대피 유도	대합실	직원5 사회복무 미화원	○ 시민고객 대피안내 및 유도 (승강장에 있는 승객 ①②③④⑤번 출구 쪽으로 안내) ○ 외부 출구에서 진입하는 승객 통제 (다른 교통편을 이용안내, 역사내 승객 유입 차단)
119 112 도착시	현장 i센터 대합실	역 장 부역장 직원5	○ 119 소방대원에게 화재현장 안내 및 상황설명 “화재 발생 장소는 지하2층 상선승강장, 소화전은 이곳에 있습니다.” ○ 승객대피 유도방송 실시 “지하2층 상선 승강장에서 화재가 발생했습니다. 역사 밖으로 신속히 대피해 주시기 바랍니다.” ○ 잔류승객 대피유도
승객 구호	현장	역 장 직원3,4	○ 119 화재진압 협조 ○ 승객구호 협조
상황 종료	현장	역 장 역 장	○ 119소방대에 완전진화 여부 확인 (소방대원에게 승강장 화재 완전진압 여부를 확인하고 현장을 육안으로 다시 확인한다.) ○ 종합관제센터 화재진화 보고 “디지털미디어시티역 역장입니다. 화재가 모두 진압되었습니다. 이 시간 이후부터 승객취급이 가능하니 열차운행을 재개하여 주시기 바랍니다.”
상황 종료		역장 부역장 역장	○ 화재조치완료 안내방송 (시민고객 여러분께 안내말씀 드리겠습니다. 승강장에서 발생한 화재가 완전 진압되어 OO시 OO분부터 열차가 정상운행되겠습니다. 불편을 끼쳐 드려 대단히 죄송합니다.) ○ 승차권 이용운임 반환 등 안내 ○ 시설물 이상유뮤 확인 ○ 피해상황 등 상황보고
마무리		역 장	“이상으로 디지털미디어시티역 역사 내 상선 승강장 화재발생대비 모의훈련을 모두 마치겠습니다. 훈련에 협조해주신 은평소방서와 서부경찰서 관계자 및 시민여러분께 감사드립니다.

【 붙임#-2 】

□ 역사 화재발생시 디지털미디어시티역 개인별 임무

구 분		임 무 및 역 할	비고
직 원	역 장 (직원1)	· 훈련개요 설명 (훈련진행 총괄) · 상황접수 ․ 전파, 임무부여, 현장출동 · 화재현장 출동 화재 진압 및 부상자 구호 · 화재 등 119소방대 완전진화 확인
	부역장 (직원2)	· 화재 발생신고 접수 및 상황전파(종합관제센터, 119등) · 게이트 비상모드 전환, 승강설비 운행정지 확인 · 시민대비/열차운행중단 안내방송
	(직원3) (직원4)	· 현장출동 · 화재초동진압(소화기, 소화전 사용 초기 진화) · 승객대비 유도(승강장/열차내 시민대비유도, PDS개방 등) · 응급구호
	(직원5)	· 제연설비 가동확인 · 게이트 진입통제(게이츠 비상모드 전환 확인, 비상게이트 개방) · 승차권 이용운임 반환안내 · 119등 사고발생현장 안내
사회복무요원		· 시민고객 대피 안내
역사관리원		· 출구 앞에서 승객대피 및 진입 통제