현장사진 및 위치도

지상식 소화전 현장 주변 사진	용수 번호
	위치	강남구 역삼동 681-43번지
	의뢰 내용	해당 지상식 소화전의 제수변이 시멘트에 매몰된 상태임.