[ 연간단가 급수공사 대체 사용 가능자재 ]

부적합 자재	대체 자재	사용가능 제조사
주름마디스텐레스강관	스텐레스강관(KS D 3595)	- ㈜삼원금속, EF코리아, 성광금속 등
	+ 수도용 스텐레스 강관이음쇠(슬립인)	하이스텐(슬립인)
수도용 새들붙이 분수전 (슬립인접합)	수도용새들분수전(KWWA B 101 및 KS B 2342)	삼진정밀(13~50㎜, KWWA B 101) 조흥밸브앤파이프, 서우실업(13~25㎜,KS B 2342)
	+ 분수전용소켓	하이스텐
누수방지새들	수도용새들분수전(KWWA B 101 및 KS B 2342)	삼진정밀, 조흥밸브앤파이프, 서우실업 등
	+ 캡	하이스텐(강관이음쇠)
부단수활정자관	없음	정자분기