【 소방용수시설 고장 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용	사용여부	비 고
비상 소화장치함 (지상식)	비소4-43호 (연-003호)	종로구 동숭동 2-36 (대명빌라 좌측)	비상소화장치함 함체 손상	사용가	좌,우측 회전고리 탈락
				(복명자)
				소 속 : 연건119안전센터 소방사 : 유 동 근
(내 용)
2014.9.20(토) 15:10분 경 소방사 유동근 관내 전통시장 및 비소장치 점검 이륜순찰중 대명빌라 좌측에 설치된 비소 4-43호의 함체 손상을 확인하고, 자체처리가 불가함으로 고장발생 보고 합니다.
2014년 9월 22일 확인자 연건119안전센터장 소방위 심주용

비소4-43호	함체손상, 좌측 회전고리 탈락