처분요구사항 조치 결과 보고

연번	안전센터	관리번호	조치사항
1	연건	4-27	○ 비상소화장치 관리카드 정비
조치 결과

○ 윗 빨간색 동그라미 부분이 사용불가로 되어야 함.

○ 119행정정보시스템 → 재난대응 → 소방용수 → 소방용수기본관리 → 비상소화장치 접속하여 동그라미 부분 수정 후 화면 배율 축소하여 제출

감사요구 처분사항 조치 결과 보고

연번	안전센터	관리번호	불량내용		조치결과
1	연건	4-27호	○ 활용소화전 고장으로 비상소화장치함 사용불가함에도 사용자를 위한 아무런 조치가 되지 않음		○ 비상소화장치함 전면에 ‘사용불가’ 안내표지판 부착 및 직원 교육 실시
조치 전				조치 후
교육사진