[별지 제1호 서식]<개정 2014.6.20., 개정 2015.12.18>

연구개발신청서

(제 4조 관련)

연구개발 과제명	국 문 : 한강원수에서 온·오프라인을 이용한 TOC 비교분석 연구
	영 문 : TOC analysis of studies comparing online and offline in Han River
연구 책임자1	소 속	먹는물분석과				직명
	성 명	정종순					지방환경연구사
연구 책임자2	소 속	먹는물분석과				직명
	성 명	송만식					지방공업연구사
연구 참여자	연구원				3명	공동 연구원	3명
연구개발비	1차 년도		2차 년도	3차 년도	합계	연구개발 기간	2년 (2017 년 ~ 2018 년)
	117,370천원		0천원	0천원	117,370천원
연구개발 업무 규정 제4조의 규정에 의거 연구개발 신청서를 제출합니다. 2016년 6 월 일 연구책임자 정종순 붙임 : 연구개발계획서 1부 서울특별시 서울물연구원 연구개발심의위원장 귀하

【별지 제1호 서식】첨부물 <개정 2014.6.20.>

연구개발계획서

1. 연구개발 목적 및 필요성

○ 사물인터넷(IoT)시대를 맞아 수질분석의 인력에 의한 채수 및 분석에서 수질감시 원격모니터링이 가능한 자동시스템 전환필요성 증대

○ 수질오염도가 높은 소하천에 대해 상시 감시체계 구축으로 수질오염 사고 선제적 대응 및 계절별 수질오염 분포도 확인 필요

○ 수질측정망을 자동측정망 구축 및 도입으로 신속한 수질측정과 실시간 자료생산으로 수질개선 및 정책자료로 활용

2. 국내외 연구개발사

○ 통합환경관리제도 적용을 위한 TOC 기준(안) 설정연구(국립환경과학원, 2015)

- 2013년「수질 및 수생태계 환경기준」에 TOC 항목추가로 공공수역내 설정된 TOC 목표기준달성을 위한 산업계로 배출되는 TOC 규제기준 마련

○ 총유기탄소(TOC) 모니터링 및 유역특성 비교분석(대전발전연구원, 2014)

- 수질오염총량제에서 관리대상물질을 BOD에서 TOC로 변환에 따른 기준을 맞추기 어려워 적정 목표수질 근거자료 마련

○ 원격탐사 자료에 의한 수질평가기법에 관한 연구(건국대학교, 장동호)

- 지속적인 수질모니터링 어려움에 따라 이에 대한 대안으로 위성영상에 의한 원격탐사 기법제시로 동시성, 주기성, 광역성 및 경제성을 이용하여 신속하고 광범위한 수질인자 추출

○ TOC를 이용한 유기물질의 상관성 연구(박혜영, 대한환경공학회)

- 하천수 유기물질 오염지표인 BOD, COD의 오염물질총량관리제에 어려움이 있어 측정오차가 적고 오염원 관리에 대한 통제와 관리가 체계적인 TOC를 중심으로 측정기준설정에 대한 기초자료 제공

3. 연구개발 기간

○ 2017년 1월~2018년 12월(총 2년)

4. 연구개발 참여자 : 5명

구 분	소 속	성 명	담당업무
연구책임자	먹는물분석과	정종순	상수원, 취수원 수질조사
연구원	먹는물분석과	송만식	원,정수 수질조사
연구원	먹는물분석과	이기선	상수원, 취수원 수질조사
연구원	먹는물분석과	정일용	원,정수 수질조사

5. 연구개발 내용 및 방법

○ 연구개발내용

- 온·오프라인 수질측정망을 이용한 분석항목 계절별 비교연구

‣ 유기물질인 TOC와 COD에 대해 계절별 수질측정 분석

‣ 분변성 오염지표항목인 NH3-N 실시간 수질분석 및 실험실 비교분석 연구

‣ 평시, 강우시, 갈수기 등 대표시기에 온라인 수질분석값과 비교분석 연구

- TOC 및 COD 수질항목의 상관성 연구

‣ 수질오염총량지표인 TOC, 유기물 지표항목 COD 등 수질항목간 상관성

비교연구

- 수질오염총량지표인 TOC측정기의 제도적으로 기초자료 활용방안 모색

‣ 온라인을 이용한 TOC의 제도적 기준설정에 필요한 기초자료 제공

- 온·오프라인에서 TOC의 시료분석의 재현성 및 정밀성 분석

‣ TOC의 반복측정에 대한 시료분석의 재현성 및 정밀성 검토

○ 세부연구내용

- 한강원수 및 지천에서 온·오프라인을 이용한 수질항목의 비교분석 연구

- 연구계획

‣ 연구대상 : 한강수계 성내천

‣ 연구주기 : 온·오프라인 수질분석(실시간, 매월1회)

‣ 주 연구항목 : 2항목(NH3-N.  TOC)

- 세부추진일정

월별 내용	2017년도												2018년도
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
문헌조사 및 사업추진 발주
온·오프라인 수질분석 및 연구
데이터 분석 및 보고서 작성

6. 기대효과 및 활용방안

○ 온라인 자동분석시스템 구축으로 소하천 수질에 대해 실시간 자료 확보

○ 과거 결과값이 아닌 실시간 자료 산출로 수질오염 대응 및 수질안정성 확인

○ TOC 측정기에 대한 법적 및 제도적으로 수질항목 기준설정 관련검토

○ 수질자동측정망 운영사업 종료 후 수질오염도가 높은 소하천에 수질측정 활용

7. 소요예산

○ 연도별 소요예산 : 117,370천원(2017년도)

연번	품명	규격	금액 (천원)	비고
1	무시약형측정기	TOC, COD, NH4	73,300
2	수질관측용부체	폰툰	15,600
3	태양광발전시스템	태양광발전시스템	2,600
4	관제프로그램 및 전송시스템	관제PC 등	10,700
5	설치공사	폰툰설치 등	4,500
		합계	106,700
		부가세(10%)	10,670
		총계	117,370