[별지 제1호 서식]<개정 2014.6.20., 개정 2015.12.18>

연구개발신청서

(제 4조 관련)

연구개발 과제명	국 문 : 한강원수에서 온·오프라인을 이용한 TOC 비교분석 연구
	영 문 : TOC analysis of studies comparing online and offline in Han River
연구 책임자1	소 속	먹는물분석과				직명
	성 명	정종순					지방환경연구사
연구 책임자2	소 속	먹는물분석과				직명
	성 명	송만식					지방공업연구사
연구 참여자	연구원				3명	공동 연구원	3명
연구개발비	1차 년도		2차 년도	3차 년도	합계	연구개발 기간	2년 (2017 년 ~ 2018 년)
	117,370천원		0천원	0천원	117,370천원
연구개발 업무 규정 제4조의 규정에 의거 연구개발 신청서를 제출합니다. 2016년 6 월 일 연구책임자 정종순 붙임 : 연구개발계획서 1부 서울특별시 서울물연구원 연구개발심의위원장 귀하

【별지 제1호 서식】첨부물 <개정 2014.6.20.>

연구개발계획서

1. 연구개발 목적 및 필요성

○ 인력에 의한 수질분석을 온라인 자동시스템 전환으로 시간 및 인력 절감하여 전문 연구인력 현장 기술개발 투입

○ 최근 사물인터넷(IoT)시대를 맞아 수질분석업무를 자동시스템 전환필요성 증대

○ 수질측정망을 자동측정망 구축 및 도입으로 신속한 수질측정과 실시간 자료생산으로 수질개선 및 정책자료로 활용

2. 국내외 연구개발사

○ 통합환경관리제도 적용을 위한 TOC 기준(안) 설정연구(국립환경과학원, 2015)

- 2013년「수질 및 수생태계 환경기준」에 TOC 항목추가로 공공수역내 설정된 TOC 목표기준달성을 위한 산업계로 배출되는 TOC 규제기준 마련

○ 총유기탄소(TOC) 모니터링 및 유역특성 비교분석(대전발전연구원, 2014)

- 수질오염총량제에서 관리대상물질을 BOD에서 TOC로 변환에 따른 기준을 맞추기 어려워 적정 목표수질 근거자료 마련

○ 원격탐사 자료에 의한 수질평가기법에 관한 연구(건국대학교, 장동호)

- 지속적인 수질모니터링 어려움에 따라 이에 대한 대안으로 위성영상에 의한 원격탐사 기법제시로 동시성, 주기성, 광역성 및 경제성을 이용하여 신속하고 광범위한 수질인자 추출

○ TOC를 이용한 유기물질의 상관성 연구(박혜영, 대한환경공학회)

- 하천수 유기물질 오염지표인 BOD, COD의 오염물질총량관리제에 어려움이 있어 측정오차가 적고 오염원 관리에 대한 통제와 관리가 체계적인 TOC를 중심으로 측정기준설정에 대한 기초자료 제공

3. 연구개발 기간

○ 2017년 1월~2018년 12월(총 2년)

4. 연구개발 참여자 : 5명

구 분	소 속	성 명	담당업무
연구책임자	먹는물분석과	정종순	상수원, 취수원 수질조사
연구원	먹는물분석과	송만식	원,정수 수질조사
연구원	먹는물분석과	이기선	상수원, 취수원 수질조사
연구원	먹는물분석과	정일용	원,정수 수질조사
연구원	먹는물분석과	이경우	원,정수 수질조사

5. 연구개발 내용 및 방법

○ 연구개발내용

- 온·오프라인 수질측정망을 이용한 분석항목 계절별 비교연구

‣ 유기물질인 TOC와 COD에 대해 계절별 수질측정 분석

‣ 분변성 오염지표항목인 NH3-N 실시간 수질분석 및 실험실 비교분석 연구

‣ 평시, 강우시, 갈수기 등 대표시기에 온라인 수질분석값과 비교분석 연구

- TOC 및 COD 수질항목의 상관성 연구

‣ 수질오염총량지표인 TOC, 유기물 지표항목 COD 등 수질항목간 상관성

비교연구

- 수질오염총량지표인 TOC측정기의 법적 및 제도적 기초자료 활용방안 모색

‣ 온라인을 이용한 TOC에 대해 형식승인 등 법적(제도적) 기준설정에 필요한

기초자료 제공

- 온·오프라인에서 TOC의 시료분석의 재현성 및 정밀성 분석

‣ TOC의 반복측정에 대한 시료분석의 재현성 및 정밀성 검토

○ 세부연구내용

- 한강원수 및 지천에서 온·오프라인을 이용한 수질항목의 비교분석 연구

- 연구계획

‣ 연구대상 : 한강수계 성내천

‣ 연구주기 : 온·오프라인 수질분석(실시간, 매월1회)

‣ 주 연구항목 : 2항목(NH3-N.  TOC)

- 세부추진일정

월별 내용	2017년도												2018년도
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
문헌조사 및 사업추진 발주
온·오프라인 수질분석 및 연구
데이터 분석 및 보고서 작성

6. 기대효과 및 활용방안

○ 온라인 자동분석시스템 구축으로 실시간 수질자료 확보

○ 과거 결과값이 아닌 실시간 자료 산출로 수질오염 대응 및 수질안정성 확인

○ TOC 측정기에 대한 법적 및 제도적으로 수질항목 기준설정 관련검토

○ 수질자동측정망 운영사업 종료 후 지류천 등 수질측정 활용

7. 소요예산

○ 연도별 소요예산 : 117,370천원(2017년도)

연번	품명	규격	금액 (천원)	비고
1	무시약형측정기	TOC, COD, NH4	73,300
2	수질관측용부체	폰툰	15,600
3	태양광발전시스템	태양광발전시스템	2,600
4	관제프로그램 및 전송시스템	관제PC 등	10,700
5	설치공사	폰툰설치 등	4,500
		합계	106,700
		부가세(10%)	10,670
		총계	117,370