1		연구과제 제목 : 소방용수시설의 효율적인 관리방안

소 속	송파소방서 운동장119안전센터
계 급	지방소방장
성 명	김 광 수
연 구 필요성	○매월 실시하는 소방용수시설 조사 시 문제점 발생 시 즉각적인 해결이 되지 않고 특히 상수도시설에 대한 전문적인 기술 및 지식이 부재로 효율적인 관리가 되지 않고 있음
현실태 (문제점)	○ 소방용수시설인 소화전에 대한 관리를 위하여 매월 소방용수시설조사를 실시하고 조사 중 특히 지하식 소화전이 열리지 않거나 출수 시험시 녹물로 인한 민원발생 등 많은 문제점이 발생되어 문제가 됨
해결방안	○ 현재 관리하고 있는 소화전의 관리주체를 상수도시설에 대한 전문적인 기술 및 지식을 가지고 있는 수도사업소 등으로 업무를 일부 이관하여 매월 수도사업소에서 상수도 및 소화설비를 관리하고 소방공무원은 분기 및 반기별로 소화전 위치 파악 및 상태를 점검하여 문제점 발견시 수도사업소로 통보하여 해결하는 체제로 변경
기대효과	○ 매월 또는 수시로 상수도수도사업소 측에서 상수도 점검 시 소화전을 함께 점검함으로 발생할 수 있는 문제점을 사전에 차단할 수 있고, 소방공무원들이 소방용수조사실시로 인한 인력낭비 등 수고를 줄일 수 있고 용수조사로 발생하는 민원을 없앨 수 있음
연구건의 또는 소방정책 건의사항	○ 정책적으로 소화전의 관리 등 주체에 대한 협의를 실시하여 실질적으로 소방용수시설의 효율적인 방안을 조정
기타	○지방 어느소방서에서는 상수도사업소와 협의하여 지상식소화전은 소방서에서 관리하고 지하식소화전은 수도사업소에서 관리하는 것으로 업무를 하고 있음