1		연구과제 제목 : 소방용수 도색대상 선정방법 개선

소 속	광진소방서 중곡119안전센터
계 급	지방소방위
성 명	고정민
연 구 필요성	○ 소방용수 도색대상 선정 보고 시 소화전 도색상태 사진촬영 및 우선 실시대상을 선정함으로서 불필요한 도색 방지로 인한 예산절감 및 도시미관 향상에 기여하고자 함
현실태 (문제점)	○ 매년 소방용수시설 도색대상 선정 시 소방용수번호만 보고 격년으로 선정 ○ 도색대상 중복선정에 대한 감사지적으로 도색 필요여부 고려보다는 중복대상 제외에 치중 하여 선정
해결방안	○ 도색대상 선정보고 시 해당 소화전 도색 상태 사진촬영 및 우선순위 지정(예, A,B,C급)
기대효과	○ 예산절감 및 도시이미지 개선과 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
연구건의 또는 소방정책 건의사항	○ 특이사항 없음
기타	※ 관련법규 ○ 소방기본법 제10조『소방용수시설의 설치 및 관리 등』 ○ 같은 법 시행규칙 제6조『소방용수시설의 설치기준』 및 별표 2『소방용수표지』