■ 연구실안전진단 주요 지적사항 정리

1.화공안전분야 [30%]

① 시약병 경고표지 미부착

② 시약병 보관장소 부적정

③ 물질안전보건자료 미비치

④ 폐액용기 보관 상태 미흡

⑤ 시약 성상별 미분류

⑥ 미사용 시약 장기보관

⑦ 기타

2.일반안전분야 [17%]

① 비상대응매뉴얼, 연락망게시

② 선반 상부 기자재 비치

③ 연구실 안전수칙 미게시

④ 연구실 내 음식물 섭취

⑤ 연구실 일상점검 미실시

⑥ 연구실 안전관리규정 미비치

⑦ 기타

3.위생안전분야 [14%]

① 안전보건표지 미부착

② 구급용구 비치 및 관리 미흡

③ 적정보호구 비치 및 착용 상태 미흡

④ 흄후드 설치 및 작동 상태 미흡

⑤ 시약(시료)냉장고 내 음식물 보관

⑥ 기타(폐기물관리미흡)

4.소방안전분야 [14%]

① 피난안내도 미게시

② 소화기 보관장소 및 위치표시상태 미흡

③ 피난구유도등 미설치

④ 대용량(금속캔 20L)인화성물질 관리 미흡

⑤ 소화기 비치 및 관리미흡

⑥ 출입구 및 통로 장애물 적치

⑦ 기타

5.전기안전분야 [13%]

① 분전반 내 각 회로별 명판 미흡

② 접지형 이동식 멀티콘센트 미사용

③ 분전반 앞 기자재 비치

④ 전기콘센트 관리상태 미흡

⑤ 전선정리 및 관리상태 미흡

⑤ 개수대 주변 콘센트 방수조치 미이행

⑥ 기타

6.가스안전분야 [8%]

① 가스용기 밸브 보호캡 미체결

② 가스용기 전도방지장치 관리 상태 미흡

③ 가스용기 충전기한 관리미흡

④ 가스배관 명칭, 압력, 흐름방향 미기입

⑤ 가연성가스 누출 경보장치 미설치

⑥ 미사용 가스배관 말단부 막음조치 미흡

⑦ 기타

7.생물안전분야 [2%]

① 의료폐기물 전용용기 정보 미기입

② 의료폐기물 덮개 미설치

③ 의료폐기물 전용용기 미비치

④ 의료폐기물과 일반폐기물 혼재 보관

⑤ 의료폐기물 보관장소 부적정

⑥ 살균소독 설비 미설치

⑦ 기타

8.기계안전분야 [2%]

① 장비 방호장치 설치·관리상태 미흡

② 장비별 사용 설명서 및 안전수칙 미비치

③ 장비 안전덮개 설치·관리상태 미흡

④ 사다리 아웃트리거 미설치

⑤ 연삭기 안전간격 관리상태 미흡

⑥ 로봇 행동범위 내 출입관리 미흡

⑥ 기타