연구실 체크리스트

1. 일반현황

기 관 명

동국대학교

소재지

서울시 중구 필동로1길 30

(Tel:02-2260-8568)

대  표  자

총장

관리자

이진복

종사자 수

총   명(외국인   명)

연구동 수

4개

취급물질

연번	기관명	연구동명	대표취급물질 (kg또는L)	관계인	연락처
1	동국대	원흥관	에틸알콜 (10L)	원기훈	2260-8922
2	동국대	다향관	아세톤(8L)	강태원	2260-3205
3	동국대	과학관	아세톤(7L)	정 현	2260-3245
4	동국대	신공학관	알코올(10L)	강용묵	2260-8674

※ 별첨 엑셀서식 활용

위험물시설

허가

□ 대  상(대상물질 :                     완공일자 :    .     .    )

■ 비대상

2. 검사항목 및 결과

구 분	검사항목	검사결과
지정수량 이상 위험물 보유 여부	- 저장·취급 중인 위험물의 수량 산정	적정함
지정수량 미만 위험물 관리실태	- 위험물이 새거나 비산되지 않도록 필요한 조치 강구	적정함
	- 발화의 원인이 될 수 있는 다른 위험물이나 물품의 접근·접촉·혼합·과열·충격 및 마찰 여부	적정함
소량위험물 관리실태 (지정수량 미만~ 지정수량 1/5이상)	- 보유중인 위험물의 성질에 따른 차광 또는 환기	적정함
	- 보유중인 위험물의 성질에 적합한 온도, 습도 유지	적정함
	- 가연성 가스나 미분이 체류할 우려가 있는 장소에서 불티를 일으키는 공구, 신발 등 사용 여부	적정함
	- 보기 쉬운 곳에 위험물의 종류·품명·최대수량 및 화재예방 상 필요한 주의사항을 기재한 게시판 설치 여부	적정함
위험물 용기 표시	- 위험물의 품명·위험등급·화학명 및 수용성 - 위험물의 수량 - 수납하는 위험물에 따른 주의사항	표시함
특이사항	○ 방폭 캐피넷에 소량위험물 보관 ○ 강제배기 환기시설 설치
기타의견

2018년    6월    18일

검사자 : 소속  중부소방서      직급  소방경      성명  김금종       (서명)

검사자 : 소속  중부소방서      직급  소방위      성명  곽주형       (서명)

지 적 사 항  관 련 사 진

○ 사진번호 : 1-1	○ 사진번호 : 2-1
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 : 유톡물 보관 케비닛	사 진 설 명 : 방화케비닛

○ 사진번호 : 3-1	○ 사진번호 : 3-2
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 : 연구실험실 내	사 진 설 명 : 방화케비닛 내 보관물품 확인