2024년 설 대비 연구실 안전 점검표

연구(실험)실명	수처리분석실	관리부서	수처리연구과
점 검 자	박지현	점 검 일	2024. 2. 6.

□ 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	이상없음
- 소방,전기,가스,일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	이상없음
- 기타 및 실험장비 상태등	이상없음

□ 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	이상없음
- 출입구 개방 여부	이상없음
- 실험실 보호장구 비치 여부	이상없음
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	이상없음
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	이상없음
2) 소방,전기,가스,일반화학,폐기물,생물,세균등
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	이상없음
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	이상없음
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	이상없음
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	이상없음
- 가스용기의 고정 여부	이상없음
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	해당사항없음
- 통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	이상없음
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	이상없음
- 초자류의 적정관리 여부	이상없음
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	이상없음

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 화학물질 보관･사용량의 적정 여부	이상없음
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	이상없음
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	이상없음
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	이상없음
- 실험 폐기물의 방치 여부	이상없음
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	해당사항없음
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	해당사항없음
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	해당사항없음
- 보관세균의 안전성 여부	해당사항없음
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	해당사항없음
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	해당사항없음
- 바이러스 균주 보관 안전상태	해당사항없음
- 보관 장치 작동 여부	해당사항없음
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	이상없음
3) 주변시설
- 배기팬실 모터 밸트 등 안전 관리 상태	이상없음
- 먼지,스파크등 화재 발생요인 점검 상태	이상없음