붙임1		연구실 안전관리 자체점검표

□ 안전관리분야별 점검항목

분야	점 검 항 목	점검결과
일반 안전	1) 안전교육 실시 현황 2) 일상점검 실시 3) 연구실내 정리정돈 및 청결 4) 연구실내 취침, 취사, 흡연 행위 5) 연구활동종사자 불안전 행동 등 휴먼에러요인 점검 6) 기타 일반 분야 위험 요소
기계 안전	1) 방호장치 설치(띠톱, 드릴, 선반, 밀링, 프레스 등) 2) 안전덮개 설치(V-벨트, 회전축, 연삭기 등) 3) 로봇 안전방책 등 방호울 설치 및 관리 4) 위험기계 안전수칙 게시 및 교육 5) 아웃트리거 작동 여부 6) 추락 방지 안전난간대 설치 7) 교류아크용접기 자동전격방지방치 설치 8) 기타 기계 분야 위험 요소
전기 안전	1) 분전반내 각 회로별 명판 부착 여부 2) 분전반내 절연효과가 있는 방호망 등의 절연덮개 부착 3) 고용량기기 단독회로 구성 4) 콘센트 문어발식 접속 5) 전선 피복 노후 및 손상, 전기배관ㆍ정리상태 6) 연구실 내 개인전열기 비치 7) 전기 충전부 노출 8) 콘센트 사용 및 관리 상태 9) 방폭전기설비 설치 적정성 10) 분전반 및 실험기기 접지 실시 여부 11) 기타 전기 분야 위험 요소
화공 안전	1) 물질안전보건자료 비치 및 교육 2) 시약병 경고표지 부착(물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명) 3) 시약선반 전도방지조치 4) 시약용기 보관 상태(밀폐, 보관위치 등) 5) 시약장 시건장치 6) 미사용 시약 적정 기간 보관 여부 7) 화학약품 성상별 분류 보관 여부 8) 폐액용기 보관 상태 9) 폐액의 성상별 분류, 전용용기 보관 및 성상분류명 부착 10) 세척설비(세안기, 샤워설비) 설치 및 관리 상태 11) 기타 화공안전 위험 요소

분야	점 검 항 목	점검결과
소방 안전	1) 인화성물질 적정 보관 여부 2) 소화기구의 화재안전기준에 따른 소화전함, 소화기 비치 및 관리 3) 소화전함 관리 4) 출입구 및 복도통로 적재물 비치 여부, 비상통로 확보 상태 5) 비상조명등 예비 전원 6) 기타 소방안전 위험 요소
가스 안전	1) 가스용기 충전기한 경과 여부 2) 가스용기 고정 여부 3) 가스 용기보관 위치(직사광선, 고온 주변 등) 4) 가스용기 밸브 보호캡 설치 여부 5) LPG 및 아세틸렌용기 역화방지장치 부착 6) 가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 7) 가스배관 및 부속품 부식 여부 8) 가스호스 T형 연결사용 여부 9) 용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 확인 10) 가연성᠊조연성᠊독성 가스용기 관리 상태 11) 가스배관 충격방지보호덮개 설치 여부 12) 가연성 및 독성가스 누출 여부 13) 가스누출경보장치 설치 여부(가연성, 독성 등) 14) 기타 가스 분야 위험 요소
산업 위생	1) 안전보건표지 부착 2) 냉장고내 시약⋅음식 혼재 3) 구급용구 비치 및 관리 상태 4) 보호구 비치 및 착용 5) 국소배기장치 설치 및 관리 6) 흄후드 설치 및 작동 7) 배기 덕트 관리 상태 8) 집진장치 설치 및 관리 9) 기타 산업위생 분야 위험 요소
생물 안전	1) 생물안전 표지 부착 2) 살균᠊소독 설비 설치 여부 3) 의료폐기물 전용용기 비치 및 관리 4) 의료폐기물과 일반폐기물 혼재 5) 동물연구시설 관리․운영대장 작성 유지 6) 동물실험구역과 일반실험구역 분리 7) 기타 생물 분야 위험 요소

붙임2		국가안전대진단(특별점검기간) 대상 기관

월	점 검 기 관	기관수	비고
3월	두산인프라코어㈜제품기술연구소, 인천광역시 보건환경연구원, ㈜삼양제넥스 식품연구소, 한국화학융합시험연구원, 인덕대학교, 광운대학교, 경희대학교, 신세계푸드 R&D센터, 볼보그룹코리아㈜건설기계연구소, ㈜센트랄 중앙연구소, 창원문성대학교, 창원대학교, ㈜한국타이어 중앙연구소, 태광산업 기술연구원, ㈜한국인삼공사 R&D센터, SK바이오텍㈜ 공정개발연구소, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 대구광역시 보건환경연구원, 대구보건대학교, 송원대학교, 광주여자대학교, 서영대학교, 에스케이씨하스디스플레이필름(유) 에스케이씨하스 연구소, 백석대학교, 백석문화대학교, 전주비전대학교, 국립축산과학원, 국립식량과학원	28	인천(4) 서울(4) 경남(4) 대전(4) 대구(3) 광주(3) 충남(3) 전북(3)
4월	경상북도 가축위생시험소, 남부대학교, 자동차부품연구원, 한국탄소융합기술원, ㈜삼립식품 식품기술연구소, 솔브레인㈜ 중앙연구소, 코스맥스㈜ R&I Center, ㈜파리크라상 식품기술연구소, 영진약품공업㈜ 중앙연구소, 삼성전자㈜ Health & Medical 연구소, 삼성전자㈜ SOC연구소, 삼성에스디아이(SDI)㈜전자재료수원연구소, 한림제약 중앙연구소, 무진전자㈜부설연구소, 일양약품 중앙연구소, 동화약품㈜연구소, ㈜세스코 기술연구소, ㈜코스모진텍 생명공학연구소, ㈜바바패션 중앙연구소, ㈜엘지하우시스 디자인센터, 태경농산㈜ 연구소, ㈜대현 디자인연구소, ㈜인동에프엔 디자인연구소, ㈜아이디룩 패션디자인연구소, 오스템임플란트㈜ 부설 임플란트연구소(기업부설연구소), 동의과학대학교, (유)피피지코리아 기술연구소, 국립수산과학원, 제일사료㈜ 하림중앙연구소, 을지대학교 대전캠퍼스, 우송대학교, 대전보건대학교, ㈜휴비스 R&D센터, ㈜한라비스테온공조 기술연구소, 에쓰-오일(S-OIL)㈜기술연구소, 대한유화 기술연구소, KPX케미칼㈜ 부설연구소, 울산광역시 보건환경연구원, ㈜실크로드시앤티 기술연구소, ㈜동원홈푸드 식품과학연구원, ㈜광진 기업부설연구소, ㈜경보제약 중앙연구소, 경일대학교, 에스엘㈜ 기술연구소, 경북IT융합산업기술원, 대구한의대학교, 국립원예특작과학원 사과연구소, 구미전자정보기술원, 코오롱 글로텍㈜카시트연구소, 국립농산물품질관리원 시험연구소, 바디텍메드㈜중앙연구소, 강원도립대학, 국립수산과학원 동해수산연구소, 국립식량과학원 고령지농업연구센터, 전라남도 축산위생사업소, 목포과학대학교, 목포가톨릭대학교, 국립원예특작과학원 배연구소, 국립산림품종관리센터, 극동대학교, 강동대학교, 한국교통대학교 증평캠퍼스	62	대구(1) 광주(1) 전북(1) 경기(12) 서울(8) 부산(4) 대전(6) 울산(4) 충남(5) 경북(8) 강원(4) 전남(4) 충북(4)

붙임3		현장점검 체크리스트

□ 일반현황

연구실 안전관리 현황표
기 관 명								대표자 성명
소 재 지								사업자등록번호
안전환경관리자								연락처
기관 점검자		직 위		담당분야				성 명						비 고
기관 유형		대 학							연구기관
		종합대학	전문대학			교육대학	기능대학		국·공립			정부출연				민법		기업부설
		연구활동종사자			안전관리 예산				대상연구실 수						정밀안전진단 대상연구실 수
		상시 연구활동종사자
번 호	평가항목							평가배점		평가점수			가산점				총 점
총 점								230		-			20				250
1	연구실 안전관리규정							18		-			-				18
2	연구실 안전관리위원회							15		-			6				21
3	연구실 안전환경관리자							27		-			6				33
4	연구활동종사자 교육·훈련							32		-			6				38
5	연구실 안전점검 및 정밀안전진단							62		-			-				62
6	연구실 안전관리예산							16		-			-				16
7	연구활동종사자 보험가입							14		-			-				14
8	연구활동종사자 건강검진							16		-			-				16
9	연구실 사고조사 및 긴급대처방안							20		-			-				20
10	연구실 안전관리위원장 면담 등							10		-			2				12

□ 연구실 안전관리 현황

○ 연구활동종사자 수 :      명(상시 연구활동종사자      명)

○ 연구실 수 :      실

- 안전환경관리자 지정 현황 :   00명(전담   명, 겸직   명)

성 명	부서명	지정연월일	자격요건	비고

○ 정기점검 및 정밀안전진단 실시 현황

- 정기점검 :      년(자체, 위탁, 자체+위탁),      년(자체, 위탁, 자체+위탁)

- 정밀안전진단 :      년(자체, 위탁, 자체+위탁),      년(자체,위탁, 자체+위탁)

- 등급현황

구 분	2014년						2015년
	1	2	3	4	5	합 계	1	2	3	4	5	합 계
정기점검
정밀안전진단

○ 안전관리위원회 운영 횟수 : ’14년(   회), ’15년(   회), 미실시

○ 연구실 안전교육(’15년 기준)

구 분	정기교육	신규교육
교육형태	사이버교육, 집합교육	사이버교육, 집합교육
교육시간	시간	시간
교육참여	명/ 명, 참여율 %	명/ 명, 참여율 %

○ 연구실 안전관리 예산 현황(단위 : 백만원)

2015년				2016년
기관자체	외부 연구비			기관자체	외부 연구비
안전관리비	인건비	안전관리비	비율	안전관리비	인건비	안전관리비	비율

○ 연구활동종사자 보험 가입 현황(’15년 기준)

- 가입기간/인원/금액 : ’  .  .  . ∼ ’  .  .  . /      명 /      천원

○ 연구활동종사자 건강검진(’15년 기준)

- 일반건강검진      명/     명, 실시율    %

- 특수건강검진      명/     명, 실시율    %

○ 연구실 사고 현황(’15년∼현재)

-    건, 사고 일시 : ’   .   .   .

- 인적 피해 :       / 물직 피해 :

- 사고원인 :

□ 안전관리 실태

점 검 항 목	양호	미흡	불량	해당무	평가 기준	관련법규
						과태료 (만원)
1. 연구실 안전관리규정(18)
연구실 안전관리규정 작성 여부(6/0)					양호 : 작성 불량 : 미작성	법 제6조 400만원이하 과태료
안전관리조직체계 및 그 직무사항 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
연구실안전환경관리자의 책임과 권한에 관한 사항 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
연구실책임자의 책임과 권한에 관한 사항의 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
연구실 안전관리담당자의 지정 및 책임과 권한 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
주기적 안전교육 실시에 관한 사항 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
연구실 안전표식의 설치·부착에 관한 사항 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
연구실사고 발생 시 긴급대처방안과 행동요령 포함여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
사고조사 및 후속대책수립에 관한 사항 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
안전관리비 계상 및 사용에 관한 사항의 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
연구실 유형별 안전관리에 관한 사항의 포함 여부(1/0)					양호 : 포함 불량 : 미포함 및 작성미흡
안전관리규정 각 연구실 게시 여부(2/1/0)					양호 : 전체게시 미흡 : 일부게시 불량 : 미게시
2. 연구실 안전관리위원회(15, 가산점6)
안전관리위원회 구성 유무(3/0)					양호 : 구성 불량 : 미구성	시행규칙 제3조
연구실안전환경관리자 및 연구활동종사자포함 여부(2/1/0)					양호 : 모두포함 미흡 : 일부만 포함 불량 : 미포함
안전관리위원회 회의실적(4/2/0)					양호 : 연 2회 이상 실시 미흡 : 연 1회 이하 실시 불량 : 희의 미실시
안전관리위원회 회의 및 의결내용의 적절성(4/2/0)					양호 : 법 제6조4항의 내용 협의 미흡 : 법 제6조4항의 내용 일부 협의 불량 : 미포함
회의결과 게시 또는 공표 및 이행 여부(2/1/0)					양호 : 게시 또는 공표 및 이행 미흡 : 일부 게시 및 이행 불량 : 미게시 및 미이행
연간 안전관리계획 수립 및 보고 여부(3/2/0)					양호 : 연간 안전관리계획 수립 및 연구주체의 장 보고 미흡 : 계획 일부 수립 및 담당부서장 보고 불량 : 미수립	가산점
연간 안전관리실적 분석 및 보고(3/2/0)					양호 : 안전관리실적 분석 및 연구주체의 장 보고 미흡 : 실적 일부 분석 및 담당부서장 보고 불량 : 미분석

점 검 항 목		양호	미흡	불량	해당무	평가 기준	관련법규
							과태료 (만원)
3. 연구실 안전환경관리자(27, 가산점6)
안전환경관리자 지정 보고 여부(6/3/0)						양호 : 미래부장관에 지정 보고 미흡 : 미지정 기간 확인 시 불량 : 미지정 또는 미래부장관에 미보고	법 제6조2 시행령 제5조 500만원이하 과태료
안전환경관리자 자격 여부(6/0)						양호 : 적합한 자격자의 지정 불량 : 부자격자 지정
안전환경관리자 인원수 적정 여부(4/2/0)						양호 : 법 제6조2에 따른 인원수 지정 미흡 : 법 제6조2에 따른 인원수 부족 불량 : 미지정
안전환경관리자 전담 여부(4/0)						양호 : 전담업무 지정 및 업무수행 불량 : 전담인력의 겸직업무 수행
안전환경관리자 업무수행 여부(4/0)						양호 : 시행령제5조②항 업무 수행 불량 : 업무 미수행
안전환경관리자 전문교육 이수 여부 (3/2/0)						양호 : 신규 18시간, 보수 12시간이상 이수 미흡 : 일부 이수 불량 : 미이수	시행규칙 제9조
연구실 안전 전담부서 설치 여부(6/3/0)						양호 : 연구실안전 전담부서 설치 미흡 : 기관 안전팀 내 담당자 지정 해당무 : 타 부서 내 담당자 지정	가산점
4. 연구활동종사자 교육·훈련(32, 가산점 6)
정기교육 (20)	정기교육 실시 여부(6/3/0)					양호 : 반기별 6시간 이상 실시 미흡 : 시간부족, 반기별 6시간 미충족 불량 : 미실시	법 제19조
	정기교육 참여율(8/4/0)					양호 : 참여율 80% 이상 미흡 : 참여율 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 참여율 50% 미만(이수현황 미관리 포함)	시행규칙 제9조
	정기교육 내용의 적정여부(2/1/0)					양호 : 4가지 항목 모두 포함 미흡 : 일부 포함 불량 : 미포함
	정기교육 기록·유지(2/1/0)					양호 : 교육실적(내용,서명 등) 작성 및 관리 미흡 : 일부 작성 및 관리 불량 : 미작성 또는 미관리
	정기교육･훈련 담당자 적합여부(2/0)					양호 : 적합 미흡 : 부적합
신규교육 (12)	신규교육 실시 여부(2/1/0)					양호 : 기업체 8시간 또는 대학 2시간 실시 미흡 : 시간부족 불량 : 미실시	법 제19조
	신규교육 참여율(4/2/0)					양호 : 참여율 80% 이상 미흡 : 참여율 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 참여율 50% 미만(이수현황 미관리 포함)	시행규칙 제9조
	신규교육 내용의 적정여부(2/1/0)					양호 : 6가지 항목 모두 포함 미흡 : 일부 포함 불량 : 미포함
	신규교육 기록·유지(2/1/0)					양호 : 교육실적(내용,서명 등) 작성 및 관리 미흡 : 일부작성 및 관리 불량 : 미작성 또는 미관리
	신규교육･훈련 담당자 적합여부(2/0)					양호 : 적합 미흡 : 부적합
미이수자 제재여부(3/2/0)						양호 : 제재조치 및 이행식적 있음(규정반영등) 미흡 : 제재조치는 있으나 이행실적 없음 해당무 : 제재조치 없음	가산점
연구실사고대응훈련 등 훈련 실시(3/0)						양호 : 연구실사고대응훈련 등 훈련실시 해당무 : 훈련 미실시

점 검 항 목		양호	미흡	불량	해당무	평가 기준	관련법규
							과태료 (만원)
5. 연구실 안전점검 및 정밀안전진단(62)
일상점검 (15)	일상점검 실시 여부(5/3/0)					양호 : 연구개발활동 전 실시 미흡 : 주, 월단위 실시 불량 : 미실시	법 제8조 800만원이하 과태료
	일상점검 실시율(5/3/0)					양호 : 실시율 80% 이상 미흡 : 실시율 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 실시율 50% 미만
	연구실 이상유무 확인·점검 및 미비사항 기록·보관(5/3/0)					양호 : 실시율 80% 이상 미흡 : 실시율 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 실시율 50% 미만
정기점검 (22)	정기점검 실시계획 수립 및 실시 여부(4/2/0)					양호 : 전체 연구실 정기점검 실시 미흡 : 일부 연구실 점검 미실시 불량 : 미실시	법 제8조 800만원이하 과태료
	정기점검 실시 내용의 적절성(2/1/0)					양호 : 포함 미흡 : 일부 내용 미포함 불량 : 미포함
	결함사항에 대한 후속조치 여부(10/5/0)					양호 : 개선율 80% 이상 미흡 : 개선율 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 개선율 50% 미만
	정기점검 실시 후 공표 여부(2/0)					양호 : 공표(연구활동종사자 등) 불량 : 미공표	법 제10조 1항
	정기점검 실시 후 중대한 결함의 보고 여부(4/0)					양호 : 미래부장관에 보고 또는 결함 없음 불량 : 미보고	법 제10조 2항 400만원이하 과태료
정밀안전 진단 (25)	정밀안전진단 실시계획 수립 및 실시 여부(4/2/0)					양호 : 대상 연구실 전체 실시 미흡 : 일부 연구실 진단 미실시 불량 : 미실시	법 제9조 1,500만원 이하 과태료
	정밀안전진단 실시 내용의 적절성(2/1/0)					양호 : 포함 미흡 : 일부 내용 미포함 불량 : 미포함
	결함사항에 대한 후속 조치(10/5/0)					양호 : 개선율 80% 이상 미흡 : 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 개선율 50% 미만
	정밀안전진단 실시 후 공표 여부(2/0)					양호 : 공표(연구활동종사자 등) 불량 : 미공표	법 제10조 1항
	정밀안전진단 실시 후 중대한 결함의 보고 여부(4/0)					양호 : 미래부장관에 보고 또는 결함 없음 불량 : 미보고	법 제10조 2항 400만원이하 과태료
	정밀안전진단 보고서 내용 적합 여부(3/2/0)					양호 : 보고서 작성내용 포함 미흡 : 일부내용 포함 불량 : 부적합	미래부 고시 제2013-109호 [별표 4]
6. 안전예산(16)
기관 안전예산 편성 여부(2/0)						양호 : 기관예산 편성 불량 : 미편성	시행규칙 제6조
연구과제 수행에 따른 안전예산 편성 여부(4/2/0)						양호 : 인건비총액의 1%∼2% 편성, 2% 이하 편성(기업연) 미흡 : 예산 편성액 부족 불량 : 미편성
안전예산 적정항목 편성(3/2/0)						양호 : 적정 항목 반영 미흡 : 일부 항목 편성 불량 : 미편성	시행령 제14조
안전예산 집행 실적(5/3/0)						양호 : 실적율 80% 이상 미흡 : 실적율 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 실적율 50% 미만
사용내역서 제출여부(2/0)						양호 : 제출(연구실안전정보망 등) 불량 : 미제출

점 검 항 목		양호	미흡	불량	해당무	평가 기준	관련법규
							과태료 (만원)
7. 보험가입(14)
보험가입 여부(8/4/0)						양호 : 연구활동종사자 모두 보험가입 미흡 : 일부 보험가입 불량 : 미가입	법 제14조 1,500이하 과태료
연구실 사고에 대한 보상기준 충족 여부(4/2/0)						양호 : 충족 미흡 : 일부 충족 불량 : 미 충족
보험가입 보고서 제출여부(2/0)						양호 : 제출(연구실안전정보망 등) 불량 : 미제출	시행규칙 제8조
8. 건강검진(16)
일반건강검진 실시율(2/1/0)						양호 : 실시율 80% 이상 미흡 : 실시율 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 실시율 50% 미만	시행규칙 제10조
특수건강검진 실시율(2/1/0)						양호 : 실시율 80% 이상 미흡 : 실시율 50% 이상 ~ 80% 미만 불량 : 실시율 50% 미만
건강검진 대상자 선정의 적절성(4/2/0)						양호 : 화학물질 현황파악 또는 노출평가 실시 미흡 : 현황파악 미흡 불량 : 미파악
건강검진 시기 및 주기의 적절성(2/0)						양호 : 시기 및 주기에 맞게 실시 불량 : 정례적으로 실시
건강검진 후속조치 실시여부(4/2/0)						양호 : 유소견자 등 사후관리 실시 미흡 : 사후관리 일부 실시 불량 : 미실시
건강검진 기록 보관 여부(2/1/0)						양호 : 건강검진 기록 보관 미흡 : 건강검진 기록 일부 보관 불량 : 미보관
9. 사고조사 및 긴급대처방안(20)
사고조사 (12)	사고발생 보고(4/0)					양호 : 미래부 장관에 보고 또는 사고 없음 불량 : 미보고	법 제15조2 500만원 이하 과태료
	사고조사 결과 후속조치 이행(4/2/0)					양호 : 사고사례 전파 등 실시 미흡 : 후속조치 미비 불량 : 미 이행	법 제6조
	사고조사 보고서의 기록보관(4/2/0)					양호 : 모든 사고조사 보고서 작성‧보관 미흡 : 일부만 작성‧보관 불량 : 미작성
긴급대처방안 (8)	비상대응 방안(매뉴얼 등) 수립(4/2/0)					양호 : 수립(비상대응매뉴얼 등) 미흡 : 작성내용 미흡 불량 : 미수립	법 제6조
	비상연락망 및 보고체계 작성 및 게시(4/2/0)					양호 : 작성 및 연구실 게시 미흡 : 일부 작성 및 일부 게시 불량 : 미작성 및 미게시
10. 연구실 안전관리 위원장 면담 등 (10, 가산점 2)
상위관리자 면담(10/7/5/3) - 안전관리 강화대책(교육 등) - 안전예산 확보 - 우수사례 등						10 : 위원장 면담 및 대책시행 7 : 위원장 면담 및 미흡 5 : 부위원장 면담 및 대책 시행 3 : 부위원장 면담 및 미흡	상위관리자의 안전의식
안전관리 우수연구실 인증 여부(2/0)						양호 : 인증 획득 안전관리 우수연구실 보유 해당무 : 미보유	가산점

□ 시설물분야 안전관리 실태

점 검 항 목		양호	미흡	불량	해당무	작성 기준
전기안전분야 점검사항
전기배선	콘센트적정부하 (문어발식)연결사용					양호 : 콘센트 개별 접속 불량 : 콘센트 문어발식 접속
	콘센트 사용 및 관리상태					양호 : 접지형 콘센트 사용 및 관리상태 양호 미흡 : 접지형 콘센트 일부 사용, 관리상태 미흡 등 불량 : 비접지형 콘센트 사용, 관리상태 불량 등
	전선 피복 노후 및 손상 (전기배관·정리상태)					양호 : 전선 정리·정돈상태 양호 미흡 : 일부 전선 피복 등 관리 상태 미흡 불량 : 전선 피복, 손상 등 관리 불량
	고용량기기 단독회로 구성					양호 : 전기용량 3kw 이상 실험기기 단독 회로 , 차단기 사용 미흡 : 전기용량 3kw 이상 실험기기 단독 회로 사용 불량 : 단독 회로 미사용
분전반	분전반 내 회로별 명판 부착					양호 : 분전반 내 회로 명판 부착 미흡 : 분전반 내 회로 명판 일부 부착 불량 : 미부착
	분전반 접지 여부					양호 : 분전반 내 접지선 인입 미흡 : 분전반 내 접지선 관리 미흡 불량 : 분전반 내 접지선 미인입
	분전반 앞 기자재 비치 여부					양호 : 분전반 앞 기자재 미비치 불량 : 분전반 앞 가자재 비치
	분전반내 절연덮개 부착여부					양호 : 분전반 내 절연덮개 설치 미흡 : 분전반 내 절연덮개 부분설치 불량 : 분전반 내 절연덮개 미설치
차단기	차단기 노출 설치 여부					양호 : 차단기 보호함 설치 미흡 : 차단기 관리 미흡 불량 : 차단기 보호함 미설치
	차단기 용량 적합 여부					양호 : 차단기 정격용량 사용 불량 : 차단기 정격용량 부적합
	차단기 퓨즈 적합 여부					양호 : 차단기 구리퓨즈 연결 미흡 : 차단기 구리퓨즈 관리 미흡 불량 : 차단기 동선퓨즈 연결
기 타	연구실 내 개인전열기 비치 여부					양호 : 연구실 내 개인전열기 미비치 미흡 : 연구실 내 개인전열기 비치 불량 : 연구실 내 개인전열기 사용
	방폭설비 설치여부					양호 : 폭발위험장소 내 방폭형 전기기계·기구 사용 미흡 : 방폭형 전기기계·기구 관리 미흡 불량 : 폭발위험장소 내 방폭형 전기기계·기구 미사용

점 검 항 목		양호	미흡	불량	해당무	작성 기준
소방안전분야 점검사항
인화성물질	인화성물질 적정 보관 여부					양호 : 인화성 캐비닛 보관, 적정량 보관 미흡 : 인화성 캐비닛 보관 관리 미흡 불량 : 보관 장소 및 양 불량
소화기구	소화기 비치 및 관리					양호 : 소화기 비치, 충전압 적정 미흡 : 소화기는 비치, 충전압 부족 불량 : 소화기 미비치
	소화전함 관리					양호 : 소화전 앞 기자재 미비치 불량 : 소화전 앞 기자재 비치
	자동확산소화용구 적합성					양호 : 자동확산소화용구 설치 미흡 : 자동확산소화용구 설치 위치 부적합 불량 : 자동확산소화용구 미설치
	스프링클러헤드 설치 적합성					양호 : 스프링클러헤드 설치, 배치거리 양호 미흡 : 스프링클러헤드 간 배치거리 미흡 불량 : 스프링클러헤드 미설치
	방출표시등 설치 적합성					양호 : 청정소화약제 방출표시등 설치 미흡 : 청정소화약제 방출표시등 설치 위치 부적합 불량 : 청정소화약제 방출표시등 미설치
	가스소화설비 설치 적합성					양호 : 가스소화설비 설치, 감지기 위치 적합 불량 : 미설치, 감지기 위치 부적합
	적응성감지기(연기, 열) 설치 및 관리					양호 : 적응성감지기 설치 미흡 : 적응성감지기 설치 위치 부적합 불량 : 적응성감지기 미설치
	화재발신기 관리					양호 : 화재발신기 설치, 위치 표시등 점등 미흡 : 화재발신기 위치 표시등 미점등 불량 : 화재발신기 미설치
피난시설	자동방화셔터 설치 및 관리					양호 : 자동방화셔터 설치, 기자재 미비치 미흡 : 자동방화셔터 앞 기자재 비치 불량 : 자동방화셔터 미설치
	방화문 설치 및 관리					양호 : 방화문 앞 적재물 미비치, 시건장치 미설치 불량 : 방화문 앞 적재물 비치, 시건장치 설치
	비상조명등 예비전원					양호 : 축젅지 용량 적합 불량 : 축전지 용량 부적합 및 미설치
	출입구 및 복도통로 적재물 비치여부					양호 : 출입구 및 복도통로 적재물 미비치 불량 : 출입구 및 복도통로 적재물 비치
	피난기구 완강기 설치 및 관리					양호 : 완강기 설치, 관리 적합 미흡 : 완강기 거치대 위치부적합 및 장애물 적재 불량 : 완강기 미설치
	피난구유도등 설치 및 관리					양호 : 피난구 유도등 설치, 점등 미흡 : 피난구 유도등 미점등 불량 : 피난구 유도등 미설치

점 검 항 목		양호	미흡	불량	해당무	작성 기준
가스안전분야 점검사항
가스용기	가스용기 충전기한 경과 여부					양호 : 가스용기충전기한 미경과 불량 : 가스용기충전긴한 경과 (단, 사용 중인 가스에 제외)
	가스용기 고정여부					양호 : 가스용기 전도방지장치 설치 미흡 : 가스용기 전도방지장치 공동체결 불량 : 가스용기 전도방장장치 미설치
	가스용기 보관위치 적정여부					양호 : 가스용기보관장소 적정(가스캐비넷 등) 불량 : 가스용기보관장소 부적합
	가스용기 밸브 보호캡 설치여부					양호 : 가스용기 밸브 보호캡 체결 불량 : 가스용기 밸브 보호캡 미체결
가스배관	가스배관 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입					양호 : 가스배관 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 불량 : 가스배관 명칭, 압력, 흐름방향 등 미기입
	가스배관 및 부속품 부식여부					양호 : 가스배관, 연결부 상태 양호 미흡 : 가스배관, 연결부 일부 부식, 고정미흡 (케이블타이 등 사용) 불량 : 가스배관, 연결부 부식
	가스호스 T형 연결 사용 여부					양호 : 가스호스 T형 연결 사용 불량 : 가스호스 T형 연결 미사용
	용기, 배관, 조정기 및 밸브 등 가스 누출 여부					양호 : 가스 누출 미검지 불량 : 가스 누출 검지
	미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음조치 여부					양호 : 미사용 가스배관 말단부 막음 조치 적합 미흡 : 가스배관 말단부 밴딩 미흡 불량 : 미사용 가스배관 말단부 막음 조치 부적합
기 타	가연성·조연성 가스 혼재 여부					양호 : 가연성·조연성가스 지정·구획된 장소에 분리 보관 불량 : 가연성·조언성가스 연구실 내 보관
	가스누출경보장치 설치 및 관리					양호 : 가스누출경보기 설치, 관리상태 적합 미흡 : 가스누출경보기 관리상태 부적합 불량 : 가스누출경보기 미설치
	독성가스 중화제독 장치 설치 여부					양호 : 독성가스 중화제독장치 설치 불량 : 독성가스 중화제독장치 미설치
	LPG 및 아세틸렌용기 역화방지장치 설치 여부					양호 : 역화방지장치 설치 불량 : 역화방지장치 미설치

점 검 항 목		양호	미흡	불량	해당무	작성 기준
환기설비 점검사항
전체환기	덕트의 설치 유무					양호 : 개별공조덕트 미흡 : 중앙공조덕트 불량 : 미설치 또는 미작동
	중앙공조 역류방지					양호 : 항시가동 또는 역류방지장치 설치 미흡 : 퇴실시 덕트 폐쇄 불량 : 미설치 또는 미작동
	전실내 덕트의 설치유무					양호 : 개별공조덕트 미흡 : 중앙공조덕트 불량 : 미설치 또는 미작동
	환기장치 정상작동 유무					양호 : 급기2:배기1 비율 및 배기용량 적합 미흡 : 급･배기 비율 및 배기용량 부적합 불량 : 급･배기 시 와류 발생 및 배기용량 부적합
	배기 필터 상태					양호 : 필터교체주기 준수 미흡 : 필터교체주기 1년 이상 불량 : 교체 주기 없음
	외부 급･배기 설치상태					양호 : 급기팬과 배기팬의 방향 및 거리 적합 미흡 : 급기팬과 배기팬의 방향 또는 거리 적합 불량 : 급기팬과 배기팬이 붙어있어 역류 발생
국소배기	국소배기장치 설치					양호 : 오염원 별 개별설치 미흡 : 일반시약장 또는 국소배기장치 수량 미흡 불량 : 미설치
	국소배기장치 풍속					양호 : 산업안전보건법상 배기풍속 충족 미흡 : 미충족 불량 : 미작동
	국소배기장치 정리					양호 : 실험중인 장비 외 후드 내 오염원 미비치 미흡 : 불량 : 포위식 후드 내 오염원 다량보관으로 실험불가
	국소배기장치 필터					양호 : 필터 설치 및 주기적 교체 불량 : 필터 미설치
	배기 덕트 정상 설치					양호 : 외부로 반출하여 역류가능성이 없음 미흡 : 창가, 급기덕트 주변 설치하였으나 필터부착 불량 : 창가, 급기덕트 주변 설치