문서번호	수처리연구과-527
결재일자	2018.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장

연구실 정밀안전진단결과에 따른 조치사항 보고

수처리연구과

연구실 정밀안전진단결과에 따른 조치사항 보고

‘시설물의 안전관리에 관한 특별법’ 시행에 따라 연구원 실험실 정밀안전진단을 실시한 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 근    거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조

○ 점검일시 : 2018. 1. 6.(토)

○ 점 검 자 : 총무과 외 정밀안전진단업체

○ 점검대상 : 정수처리실험실, CFD실험실

Ⅱ		점검결과

○ 지적사항 7건 : 정수처리실험실 6건, CFD실험실 1건

실험실명	현실태 및 문제점	조치 내용
		조치 전	조치 후
정수처리실험실	사전유해인자위험분석 미실시	관리대장 미실시	관리대장 작성
	기타 일반안전 분야 위험 요소	실험대 위 초자 및 시약병 떨어짐 위험	세척후 초자 등 주변 환경정비
	기타 기계안전 분야 위험 요소	공기압축기의 안전밸브	입자계수기(흡입펌프 포함) 내구년한 초과로 불용 진행중
	시약병 경고부착 (물질명 및 주의사항, 조제일자, 조제자명)	실험대 위 초자 및 시약병 떨어짐 위험	세척후 초자 등 주변 환경정비
	세척설비(세안기, 샤원설비)설치 및 관리상태	세안시설 안내표시 미설치	주변환경 정비 후 세안설비 안내표시 설치
	흄후드 설치 및 작동	흄후드 풍량 미흡	내구년한 10년 초과(07.11)로 모터 성능(흡입력) 감소로 예산확보 후 교체 예정
CFD실험실	사전유해인자위험분석 미실시	관리대장 미실시	관리대장 작성

Ⅲ		향후계획

○ 연구실 정밀안전진단결과에 따른 조치사항 통보

첨부. 1. 정수처리실험실 및 CFD 실험실 관리대장 각 1부.  끝.